КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

**ЈП "ВОДОВОД" РУМА**

**ЈАВНА НАБАВКА– радова**

**-**  Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми.

**ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА бр 28/2018**

децембар **2018. године**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.б. 28/2018, дел. бр. 2400 од 27.12.2018.год.и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.б. 28/2018, дел.бр. 2401 од 27.12.2018.год., припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у поступку за јавне набавке мале вредности радова–** Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми , редни број 28/2018.

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста,квалитет, предмер и количина, техничке карактеристике, начин спровођења надзора и обезбеђења гаранције квалитета, eвентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 8 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 12 |
| VI | Образац понуде са структуре цене | 20 |
| VII | Модел уговора | 36 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 40 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 41 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 42 |

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: ЈП "Водовод" Рума

Адреса: Рума, Орловићева бб

Интернет страница: www.vodovodruma.co.rs

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр.28/18 су радови – Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми , редни број 28/2018.

*Ознака из ОРН: 45232152*

**4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења и реализације уговора о јавној набавци.

**5. Контакт (лице или служба)**

Лице за контакт: Гордана Јањуш*,*

Број факса: 022/479-622*.*

***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр.28 /18 набавка радова - Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми , редни број 28 /2018.

*Ознака из ОРН: 45232152*

**2.Партије**

Јавна набавка није обликована по партијама

***III ВРСТА, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

**ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ**

Предмет Идејног решења је изградња канализационе мреже о.в. са црпном станицом на локацији "Риков млин" у Руми. а на к.п. 1268/18, 909 и 912/2, све к.о. Вогањ.

Плански основ за израду пројекта је Генерални план Руме (сл.лист општина Срема бр. 35/08 и 13/15) .

Основне карактеристике техничког решења су:

* није могућа гравитациона канализација, већ се отпадне воде каналишу потисним цевоводом од к.п. 912/2 на којој се налази канализациона црпна (потисна) станица,
* предметна канализациона мрежа прикључује се на најближи шахт постојеће јавне канализационе мреже у улици Индустријска,
* мрежа је трасирана иза путних јаркова, односно између јаркова и пешачких стаза,
* траса канализације се паралелно води и укршта са државним путем ИИА реда 120,
* нема укршатања канализације са водним објектима.

**Траса** потисног цевовода ПЕ Ø110мм почиње на излазу из црпне станице и иде управно на државни пут ИИА реда 120 и укршта се са путем и путним јарком, при чему је радна цев у заштитној челичној цеви положеној на мин. дубину од 1,5м (горња ивица заштитне цеви) која завршава обострано у шахтовима.

Након шахта, у тч. 2 потисни цевовод скреће према истоку и иде паралелно са водоводом на растојању од 1,5м-2,0м, д а би у тч. 3 укрстио се са трасом водовода и опет наставио на исток између пешачке стазе и водовода , односно паралелно са њима све до тч. 5 у којој скреће до тч.6 и затим скреће према југу и иде паралелно са пешачком стазом, по ивици плитке депресије (увала између пешачке стазе и коловоза).

Траса наставља све до постојећег шахта у који улази под углом од 45°, укрштајући се непосредни испред шахта са ВН каблом.

Траса канализације не укршта се са водним објектима.

Траса предметне канализације је приказана на ситуационом плану (на катастарско- топографској подлози) у графичком прилогу пројекта, а у нумеричком делу дате су координате прелоних тачака, чиме је траса идејно одређена у профилу улице.

Укупна дужина новопројектоване канализационе мреже је 348м'.

**Црпна станица** је армирано-бетонска, шахтовског типа, у основи правоугаоног пресека, димензија 160х150цм (унутрашња мера). Капацитет црпне станице (Qинст) је димензионисан према количини отпадне воде од Qмаx.дн.=1,0 л/с. За овај доток о.в. задовољавао би и капацитет пумпе од 2,5-3 л/с, али је због остварења оптималне брзине тока у цевоводу и спречавање исталожавања усвојен инсталисани капацитет Qинс=5,0 л/с.

Црпна станица има две пумпе (радна + резервна), свака снаге цца 2,2 кВ.

Снабдевање ектричном енергијом предвиђено је из трафо станице фирме ДАГ-ЦО доо на истој парцели (к.п. 912/2) на којој се налази и црпна станица.

Предметна канализациона мрежа укључује се у постојећу јавну канализациону у мрежу у Индустријској улици, задовољавајућег капацитета.

Објекат се састоји од црпне станице, које се састоје од: уливног шахта, шахта са решетком која служи за прикупљање крупнијих отпадака од 5ЦМ, црпног базена (црпилишта) у ком су смештене по две једноканалне уроњене пумпе сличне типу произвођача АБС тип АФП 0835 М70/2-5, 50ХЗ снаге 5,5 КW за црпне станице. Такође, у црпној станици, постоји и 5 пловака који дају сигнал за укључење / искључење пумпи, заштиту рада пумпи на суво и аларма у случају преливања.

Сваки систем ће имати 5 пловака причвршћених на пластичну цев, постављених на различитим висинама. Свака пумпа ће имати „свој“ пловак за укључење (ово “своју” треба схватити релативно собзиром да је предвиђена ротација пумпи код укључивања ради што равномернијег хабања пумпи). Најнижи пловак је заштита од рада на суво и он искључује командни напон, следећи је онај који искључује рад обе пумпе када је ниво довољно смањен да није потребно више смањивати ниво у резервоару. Затим долазе, на две разлишите висине постављања два пловка за вођење појединачних фекалних пумпи и на крају пловак који сигнализира алармно стање када је резервоар напуњен и долази до преливања садржаја резервоара. Овај сигнал се касније може искористити за укључење алармне тубе или слично.

Напајање сваког објекта електричном енергијом ће се извести према ТЕхничким условима ЕД Рума. Свака црпна станица се ради напајања електричном енергијом прикључује на своје новоизграђено мерно место. Мерна места на која се прикључују црпне станице нису предмет овог пројекта.

Напојни кабели је типа ПП00-А 4X25ММ2 потребно га је положити од мерног места напајањадо црпне станице. Кабл полагати кроз ров димензија 0,4X0,8М који након полагања затрпати у слојевима 20цм уз набијање. Након првих 40ЦМ поставити упозоравајућу траку. Након полагања кабла трасу снимити и унети у Катастар подземних водова ангажујући овлашћеног геометра. Код затрпавања рова, сам кабел затрпати уситњеном земљом или песком у слоју од 20цм уз набијање. С обзиром на малу дебљину каблова, сва ископана земља мора се утрошити код затварања, иначе ће каснијим слегањем остати удубљење.

На шахту поставити разводни као самостојећи орман на ногарима од 10-15ЦМ да би се избегло продирање влаге из унутрашњег простора станице. Треба уградити орман орман израђеног од полиестера. У шахту ове каблове поставити по зиду на одстојне убојмице. У РО оставити једну трофазну, монтажу утичницу и утичницу 24В са раздвојним трафоом, као и светиљку за осветљење унутрашњости ормана чије укључивање извести преко крајњег прекидача.

Заштита од електричног удара се постиже применом одговарајућих мера а то су:

Заштита од директног додира са применом изоловања и применом заштите преградама кућиштима и Заштита од индиректног додира аутоматским искључивањем напајања у ТТ систему.

Као уземљивач се предвиђа да се користи поцинкована трака положена у темељ која је се ПЕ шином у РО повезана уз помоћ извода из темеља од исте траке са мађувезом уз помоћ вода П-Y 1X16.

Сва инсталација се изводи са 5-ом и 3-ћом жилом преко којих се уземљују метална кућишта светиљки, уређаја утичница и осталог.

Извођач је дужан да све радове по овом пројекту изведе са материјалом који одговара важећим прописима и са стручном рандом снагом

***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***

У табели која следи наведени су услови и упутство како се доказује испуњеност тих услова:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | | **УСЛОВИ** | | **ДОКАЗИ** | |
|
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ** | | | | | |
| **1.** | | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | | Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке тачке 1 - 3, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом*.* | |
| **2.** | | да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | |
|  | |  | |
| **3.** | | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | |
|  | | | | | |
| Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | | | | | |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ** | | | | | |
| **1.** | | |  | | --- | | УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА  Да је у последњих 5 година има минимум 3 (три) изведене и пуштене фекалне црпне станице са потисном канализацијним цевоводом. | | | **Доказује се овереним потврдама од стране инвеститора, где је потребно навести контакт лице инвеститора ради провере истинитости података.** | |
| **2.** | | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ   1. Да понуђач има минимум два запослена са следећим лиценцама:  * једног запосленог инжењера грађевинарства са важећом лиценцом 413 или 414 ИКС * једног запослен инжењера електротехнике са лиценцом 450 ИКС | | **За све наведене раднике потребно је доствити:**  **-Фотокопију Уговора о раду и фотокопију образаца о пријави на обавезно социјално осигурање за сваког запосленог или фотокопију неког другог уговора о радном ангажовању**  **-фотокопију захтеване лиценце и важећег продужетка лиценци**  **Напомена:**  **-У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове.**  **-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача уколико их испуњава понуђач.** | |
| **3.** | | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ   * Да је понуђач у последње 3 године (2015,2016 и 2017) остварио укупан приход од минимум 6.500.000,00 дин.. | | **Доказује се достављањем фотокопије завршних рачуна за 2015, 2016 и 2017. годину или БОН образац.** | |

**Допунске напомене:**

**Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће одбијена као неприхватљива.**

**ГРУПА ПОНУЂАЧА**

* Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да све испуњава обавезне услове од 1. до 4., а сви заједно и све додатне услове предвиђене овим Обрасцем конкурсне документације.

**ПОДИЗВОЂАЧИ**

* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуни обавезне услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог Обрасца.

**СТРАНИ ПОНУЂАЧИ**

* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

**ПРОМЕНЕ**

* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*у поступку јавне набавке радова, Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми , редни број 28/2018 , испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије*;*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуђач:

***V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП "Водовод" Рума ул.Орловићева бб, 22400 Рума*,* са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку радова***–* Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми , редни број 28 /2018 **- НЕ ОТВАРАТИ”.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до  **08.01.2019. год. до 12:00 часова*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

* **Податке о понуђачу** - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
* **Податке о подизвођачу** – **уколико се подноси понуда са подизвођачем/има**-**за сваког подизвођача** - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
* **Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди** – **уколико се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди** - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
* **Образац понуде** - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
* **Доказе (члан 77.) којима понуђач доказује испуњеност обавезнихи додатних услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама**;
* **Изјаву о независној понуди** - попуњену, потписану и печатом оверену;
* **Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде** - попуњен, потписана и печатом оверена;
* **Средство обезбеђења*-*** на начин дефинисан конкурсном документацијом
* **Модел уговора** - који је саставни део конкурсне документације попуњен на означеним местима, потписан и печатом оверен.

***3. ПАРТИЈЕ:*** Јавна набавка није обликована по партијама

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:***Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, 22400 Рума*,* са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку радова** *–* Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми у општини Рума, редни број 28/2018, **- НЕ ОТВАРАТИ”**или

„**Допуна понуде за јавну набавку радова** *–* Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми , редни број 28 /2018, **- НЕ ОТВАРАТИ”**или

„**Опозив понуде за јавну набавку радова***–* Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми , редни број 28/2018, **- НЕ ОТВАРАТИ”**или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку радова** *– Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми* , редни број 28/2018, **- НЕ ОТВАРАТИ”**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VI**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VI**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV**конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)до 6) Закона и то податке о:

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

понуђачу који ће издати рачун,

рачуну на који ће бити извршено плаћање,

обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV**конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

Понуђач у својој понуди не може захтевати авансно плаћање. Уколико понуђач захтева авансно плаћање у било ком проценту, такву понуду наручилац ће одбити као неприхватљиву.

Плаћање ће се вршити након завршетка радова , по претходно прибављеним средствима од стране Општине Рума , у року од 45 дана по прибављању средстава и испоставe рачуна.

Ако се након извршења радова који су предмет јавне набавке је уоче недостатци у погледу квалитета и очигледне или скривене грешке, Понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања и испостављања записника о рекламацији од стране наручиоца.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена у понуди исказује се у динарима. Цена је фиксна и обухвата све трошкове које понуђач има у реализацији предметне услуге за потребе наручиоца, и не може се мењати.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

***11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

***12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

a) Приликом подношења понуде

**Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** и то бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **30** дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико : понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду ; понуђач којем је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор , одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

б) Приликом закључења уговора или примопредаје радова

**Банкарску гаранцију задобро извршење посла -** Изабрани понуђач се обавезује да у року од седам дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама : безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

**Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року -** Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року , која ће бити са клаузулама : безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини од 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а: Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања кварова који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

***13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, 22400 Рума, електронске поште на e-mail **vodovodruma1@gmail.com** или факсом на број 022479622 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр.28/2018**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

**17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА**

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, понуђени гарантни рок ће бити коришћен као резервни критеријум за доделу уговора.

**18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

**19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail *vodovodruma1@gmail.com,* факсом на број *022478144* или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 28/2018, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона која садржи следеће:

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);

износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши;

број рачуна буџета: 840-30678845-06;

шифру плаћања 153 или 253;

позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права (28/2018),

сврха: Републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права; као и назив наручиоца;

корисник: Буџет Републике Србије;

назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

***VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку радова – Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми , редни број 28/2018

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески иден*т*ификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контак*т*:* |  |
| *Елек*т*ронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова –**, Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми , редни број 28/2018

**5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА** | | | | | | | | |
| **КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ОТПАДНИХ ВОДА СА Ц.С. НА ЛОКАЦИЈИ "РИКОВ МЛИН" У РУМИ** | | | | | | | | |
| **1. ПОТИСНА КАНАЛИЗАЦИЈА** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| Поз | Опис радова | ј.м. | | количина | | јед.цена | | Укупно |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| **1.1. Припремни радови** | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| 1 | Обележавање /исколчавање/ трасе потисне канализације по пројекту и успостављање реперних тачака уз издавање протокола. Обрачун по м'. | м’ | | 350,00 | |  | |  |
|  | **УКУПНО 1.1.** | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| **1.2. Земљани радови** | | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 1 | Ископ ручним “шлицовањем” у земљи ИИИ. категорије у просеку 1,5м3 по једном ископу на откривању места укрштања канализације са другим инсталацијама, како она која су у пројекту, тако и сва друга на која му укаже надлежно ЈП, односно ласник инсталације. Обрачун по ком | | ком | | 18 | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | Ископ земље (ручни 90% - машински 10%) у земљи III. и IV. категорије у облику рова, ширине 0,6м, маx. дубине 1,40м, укључујући и потребан ручни ископ до коте дна рова, са одбацивањем ископа на 1м од ивице рова или директним утоваром у камион. Извођач је обавезан да пре ископа, шлицовањем утврди положај и открије сва места на којима се канализација укршта са другим подземним инсталацијама, како она која су у пројекту, тако и сва она на која му укаже власник инсталације. У цени је и обезбеђење рова за нужни саобраћај и саобраћајни знаци. Обрачун по м3 сраслог тла. | | м3 | | 295,00 | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | Подбушивање механичким путем испод асфалтног или бетонског коловоза за уградњу радне, односно заштитне цеви канализације, са ископом и затрпавањем радне јаме уз снижавање нивоа подземне воде и довођење околног терена у првобитно стање. Обрачун по м | |  | |  | |  |  |
|  | Ø 150мм | | м’ | | 18,00 | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 4 | Набавка, допрема и разастирање природног песка по дну рова у слоју 10цм са збијањем до модула збијености >1,5 kN/cm2, као и око и изнад цеви у слоју 25цм, са пажљивим ручним збијањем. Обрачун по м3 у збијеном стању. | | м3 | | 82,00 | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 5 | Затрпавање рова пробраном земљом из ископа у слојевима по 30цм, са ручним збијањем првог и машинским збијањем осталих слојева: у улици до збијености 100%, у зеленој површини 95% од маx. лабораторијске збијености по стандард. Проктору. У цену улази и доказивање модула збијености. Обрачун по м3 у збијеном стању. | | м3 | | 210,00 | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 6 | Одвоз вишка земље и шута од ископа на депонију до 5 км са разастирањем земље и одржавањем прилаза депонији у свим временским условима. Обрачун по м3 сраслог тла. | | м3 | | 85,00 | |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  |
|  | **УКУПНО 1.2.** | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| **1.3. Монтажни радови** | | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 1 | Набавка, допрема и монтажа електрофузионим заваривањем уз нивелманску контролу ПЕ ХД цеви класе “100" на збијеној пешчаној подлози. Обрачун по м'. | |  | |  | |  |  |
| Ø 110 мм, НП 10 | | | м’ | | 350,00 | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | Набавка, допрема и уградња заштитне челичне цеви на укрштању са путем АII реда 120. Обрачун по м'. | |  | |  | |  |  |
| Ø 133/4 мм | | | м’ | | 18,00 | |  |  |
|  | **УКУПНО 1.3.** | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| **1.4. Завршни радови** | | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 1 | Испирање и испитивање готове потисне деонице комплет са готовим ревизионим силазом на ексфилтрацију /инфилтрацију. Обрачун по м’. | | м’ | | 350,00 | |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | Геодетско снимање изведеног стања од стране овлашћеног геодетског бироа и картирање канализације, тј. израда елабората са уношењем података у КАТ-КОМ. Обрачун по м'. | | м’ | | 350,00 | |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  |
|  | **УКУПНО 1.4.** | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1 - ПОТИСНА КАНАЛИЗАЦИЈА** | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | |  |  |
| **1.1.** | **Припремни радови** | |  | | | |  |  |
| **1.2.** | **Земљани радови** | |  | | | |  |  |
| **1.3** | **Монтажни радови** | |  | | | |  |  |
| **1.4.** | **Завршни радови** | |  | | | |  |  |
|  | **УКУПНО 1.** | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. КАНАЛИЗАЦИОНА ЦРПНА СТАНИЦА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Поз | Опис радова | ј.м. | количина | јед.цена | Укупно |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.1. Припремни радови** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обележавање /исколчавање/ објекта по пројекту са израдом протокола и успостављање реперних тачака. Обрачун паушалан. | пауш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Утврђивање траса подземних инсталација на месту лоцирања ЦС, са надлежним ЈП. У цену је урачунат и потребан ископ “шлицовањем” цца 2x1,5м3. Обрачун паушалан. | пушал |  |  |  |
|  | **УКУПНО 2.1.** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.2. Земљани радови** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ископ у широком откопу земље (машински 80% - ручни 20%) у земљи III. и IV. категорије у облику радне јаме, са директним утоваром ископа у камион, са збијањем подтла до модула збијености од најмање 1,0кN/cm2. У цену треба урачунати и обезбедјење радне јаме за нужни колски и пешачки саобраћај и саобраћајне знаке. Обрачун по м3 сраслог тла. | м3 | 65,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижавање нивоа подземне воде до испод коте фундирања станице. Обрачун по сатима црпљења овереним од стране Надзорног органа. | сати | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, допрема и уграђивање шљунка у тампон слој д=20цм испод доње плоче црпног базена, са збијањем вибро-набијачем до модула Мс>2,5 kN/cm2. Обрачун по м3 у збијеном стању. | м3 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уграђивање и машинско збијање песка око објекта у слојевима од 30-40цм. До 2м дубине постићи збијеност 100%, а испод 2м дубине збијеност од 98% од максималне лабор.збијености по стандардном Проктору. Обрачун по м3 у збијеном стању. | м3 | 49,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Одвоз вишка земље од ископа на депонију коју одреди Надзорни орган (до 5км), са разастирањем земље и одржавањем прилаза депонији. Обрачун по м3 сраслог тла. | м3 | 65,00 |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО 2.2.** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.3. Бетонски радови** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, допрема и уграђивање изравнавајућег тампон слоја од набијеног бетона МБ20 дебљине д=10цм испод доње плоче потисне станице. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | м3 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка, допрема бетона и бетонирање доње плоче црпне станице водонепропусним армираним бетоном МБ30 В4, д=40цм, са додатком адитива за водонепро-пустљивост и употребом цемента за агресивну средину. У цени је и монтажа и демонтажа чеоне оплате и неговање бетона. Обрачун по м3 бетона. | м3 | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, допрема бетона и бетонирање зидова црпне станице водонепропусним армираним бетоном МБ30 В4, дебљине зида д=30цм са додатком адитива за водонепропустљивост и употребом цемента за агресивну средину. Приликом бетонирања уградити КГФ комад ПВЦ Ø300мм на пројектовану коту. У цени је и монтажа и демонтажа двостране оплате са разупирачима и неговање бетона. Обрачун по м3 бетона. | м3 | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка, допрема бетона и бетонирање горње плоче црпне станице и шахта-затварачнице, водонепропусним армираним бетоном МБ30 В4, д=15цм, са додатком адитива за водонепропустљивост и употребом цемента за агресивну средину. Приликом бетонирања оставити пројектоване отворе. Такође, уградити и два комада ПВЦ цеви Ø75мм, Л=15цм, као уводнике за електро каблове. У цени је и монтажа и демонтажа оплате и неговање бетона. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | м3 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Израда тротоара око црпне станице од бетона МБ-20 дебљине д=10цм, са дилатацијама. У цени позиције је и ископ земље у слоју 20цм са одвозом до 3км, збијање подтла и израда тампон слоја од шљунка д=10цм. Обрачун по м2. | м2 | 8,0 |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО 2.3.** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.4. Армирачки и браварски радови** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, чишћење од корозије, сечење, савијање и уградња арматуре у зидове и плоче црпне станице по датој спецификацији и изводима арматуре. Обрачун по кг. | кг | 1.250,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала, израда, допрема и уградња поклопца за потисну станицу, од карираног челичног лима и Л профила и то: поклопац за отвор 120x110цм, а према датим детаљима у шеми браварије. Цена обухвата и рукохвате, оквире, катанац и антикорозивну заштиту, фарбање постојаном бојом. Обрачун по комаду уграђеног поклопца. | ком | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка материјала, допрема и уградња вентилације црпне станице радионичке израде од чел. цеви Ø101,6/4 мм, 600мм са два лука ЛП4, према датом детаљу у шеми браварије,а које се уграђују приликом бетонирања горње плоче. Цена обухвата и антикорозивну заштиту и фарбање постојаном бојом. Обрачун по кг . | ком | 1 |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 4 | Набавка материјала, израда, допрема и уградња челичних мердевина радионичке израде од кутијастих профила 60x20x2, дужине 223цм и леђобрана дужине 95цм,а према детаљу у шеми браварије Обрачун по ком |  |  |  |  |
|  | - мердевине | ком | 1 |  |  |
|  | - леђобран | ком | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка материјала, израда, допрема и уградња челичних ситних елемената: шарке, носачи ниво склопки, укрућења итд. Обрачун паушалан. | пауш |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО 2.4.** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.5. Монтажни радови** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Црпна станица ЦС: Набавка допрема и уградња ливено-гвоздених фазонских комада и водоводних арматура од нодуларног лива, са спојним и заптивним материјалом, а према датој спецификацији. Ценом је обухваћена и антикорозивна заштита.Обрачун по кг. | кг | 143,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка, допрема и уградња потапајућих пумпи за комуналне отпадне воде са "цонтра блоцк" системом пројектованих Q/H карактеристика (на пример АБС АФП 0831... или другог произвођача у тој класи), са опремом за уситњавање, куплунг виљушком и 10 м електро кабла, укључујући и лук са стопом, држач вођице, вођицу од челичне цеви Ø50мм Л=230цм и ланац за вађење пумпе л=300цм.Обрачун по комаду, монтирано, испробано, са атестима и пратећом документацијом произвођача. |  |  |  |  |
| 300 л/мин на 10 мВС | | ком | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испитивање на притисак цевне инсталације, као и пробни рад пумпи у присуству Надзора. Обрачун паушалан. | пауш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Геодетско снимање и картирање објекта, тј. уношење у катастар, од стране овлашћене геодетске организације. Обрачун паушалан. | пауш |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО 2.5.** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2 - КАНАЛИЗАЦИОНА ЦРПНА СТАНИЦА** | | | | | |
|  |  | | | | |
| **2.1** | **Припремни радови** | | | |  |
| **2.2** | **Земљани радови** | | | |  |
| **2.3** | **Бетонски радови** | | | |  |
| **2.4** | **Армирачки радови** | | | |  |
| **2.5** | **Монтажни радови** | | | |  |
|  | **УКУПНО 2.** | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| Поз | Опис радова | ј.м. | | количина | | јед.цена | | Укупно |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| 1. | Геодетско обележавање трасе кабла. | м | | 175 | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| 2. | Ископ рова димензија 0,8x0,4м у земљи ИИИ категорије за полагање каблова, са затрпавањем и набијањем у слојевима након полагања каблова за полагање напојног кабла. | м | | 175 | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| 3. | Испорука и полагање у већ ископан ров, на стуб, комплет са механичком заштитом и кроз цев |  | |  | |  | |  |
|  | кабла ПП00-А 4x25мм2 | м | | 185 | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| 4. | Испорука и полагање упозоравајуће траке | м | | 175 | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| 5. | Увлачење напојног кабла у постојећи разводни орман МБТС и увезивање на одређени извод у РБНН. | комп | | 1 | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| 6. | Испорука и уградња командног разводног ормана израђеног од полиестера у степену заштите ИП65, монтира се као слободностојећи орман на ногарама висине 15цм, антикорозивно се штити пластифицирањем, комплет са заштитним кућиштем од алуминијумског лима, са жалузинама и кровићем. У орман се уграђује следећа опрема: |  | |  | |  | |  |
| - | Једнополни аутоматски осигурач Ц, 2А. | ком | | 1 | |  | |  |
| - | Једнополни аутоматски осигурач Ц, 6А. | ком | | 4 | |  | |  |
| - | Једнополни аутоматски осигурач Ц, 10А. | ком | | 9 | |  | |  |
| - | Трополна гребенаста склопка 0-1, 40А за монтажу на апаратну плочу. | ком | | 1 | |  | |  |
| - | Једнополна гребенаста склопка 1-0-2, 12А за монтажу на апаратну плочу | ком | | 2 | |  | |  |
| - | Двополна гребенаста склопка 1-0-2, 12А за монтажу на апаратну плочу | ком | | 1 | |  | |  |
| - | Софт стартер 12,6кW, 18А, 400В, 50Хз са уграђеним бајпасом | ком | | 2 | |  | |  |
| - | Заштитни моторни прекидач 2,51-16А са помоћним контактом НО | ком | | 2 | |  | |  |
| - | Сигнална ЛЕД 230В, 50Хз, црвена. | ком | | 8 | |  | |  |
| - | Помоћни реле 12А, 230В, 50Хз, са три преклопна контакта. | ком | | 4 | |  | |  |
| - | Термостат за грејач | ком | | 1 | |  | |  |
| - | Грејач 100W, 230В, 50 Хз. | ком | | 1 | |  | |  |
| - | Реле асиметрије фазе | ком | | 1 | |  | |  |
| - | Трансформатор 230/24В, 200ВА, 50Хз. | ком | | 1 | |  | |  |
| - | Трофазна прикључница са заштитним контактом, 16А, 400В, ОГ ПВЦ. | ком | | 1 | |  | |  |
| - | Монофазна прикључница са заштитним контактом, 16А, 230В, ОГ ПВЦ. | ком | | 1 | |  | |  |
| - | Монофазна прикључница, 16А, 24В, ОГ ПВЦ | ком | | 1 | |  | |  |
| - | Флуо светиљка стрела 230В, 50Хз, 1x15W. | ком | | 1 | |  | |  |
| - | Крајни прекидач на вратима ормана,12А, 230В, 50Хз | ком | | 1 | |  | |  |
| - | ПЛЦ са ГПС модемом за пренос уклопних стања и аларма (8 дигиталних улаза, 8 диг. излаза) са ГПРС модемом. | комп | | 1 | |  | |  |
| - | Сабирнице, редне стезаљке, уводнице, ПОК канали, натписне плочице, проводници за ожичење, једнополна шема, и остали помоћни материјал. | комп | | 1 | |  | |  |
| - | Програмирање ПЛЦ са израдом корисничког упутства и обуком корисника. | комп | | 1 | |  | |  |
|  | **УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН:** | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 7. | Испорука и полагање напојног кабла ГН 50-Y 4x6мм2 за пумпу. Кабел се полаже делом по унапред постављеном ПНК, делом кроз пластифицирано челично еластично црево а делом по одстојним обујмицама. | | м | | 20 | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 8. | Испорука и уградња висећих пловака за управљање комплет са испоруком и уградњом проводником ГН 50 2x1,5мм2 просечне дужине 10м. Кабел се полаже делом по унапред постављеном ПНК, делом кроз пластифицирано челично еластично црево а делом по одстојним обујмицама. | | комп | | 5 | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 9. | Испорука и уградња пластичне цеви на коју се уграђију пловци, комплет са обујмицама. | | ком | | 1 | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 10. | Испорука и уградња материјала за темељни уземљивач од траке ФеЗн 24x4 положеном у темељ објекта са израдом извода за ПЕ шину у ГБР. Дужина траке је 15 м. Дужина вода П-Y 1x10мм2 је 2м | | комп | | 1 | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 11. | Премоштавање свих неметалних уложака на пројектованој опреми и израда еквипотенцијализације опреме, цевовода са повезивањем на ПЕ сабирницу инсталације. | | комп | | 1 | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 12. | Израда геодетског снимка положених каблова и спојница од стране овлашћеног геометра са уносом у катастар подземних инсталација. | | м | | 175 | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 13. | Повезивање и испитивање инсталације, са издавањем атеста, искључењем, укључењем, пријавом потрошача и пуштањем у рад. | | комп | | 1 | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 14. | Непревиђен утрошак рада и материјала на измештању постојећих подземних електричних инсталација на местима укрштања са новим цевоводом у висини 25% од укупних специфицираних радова од 1. до 12. | | комп | | 1 | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  | **УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ:** | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **З Б И Р Н А Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А** | | |
| **1.** | **Потисна канализација** |  |
| **2.** | **Каналиyациона црпна станица** |  |
| **3.** | **Електро инсталације** |  |
|  | **УКУПНО:** |  |

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде*

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања  Плаћање ће се вршити након завршетка радова, по претходно прибављеним средствима од стране Општине Рума , у року од 45 дана по прибављању средстава и испоставe рачуна.  (не краћи од 45 дана по завршетку радова, а након прибављања средстава описано у претходном ставу) |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана подношења) |  |
| Рок за отклањање недостатака (не дужи од дана од 15 дана ) |  |
| Гарантни период (не краћи од 12 месеци од дана испоруке) |  |

Место и датум: МП Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***VII МОДЕЛ УГОВОРА***

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА – Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми , РЕДНИ БРОЈ 28/2018

***Закључен између:***

Наручиоца ЈП "Водовод" Рума, са седиштем у Руми, улица Орловићева бб, ПИБ: 101341282 Матични број: 08099545

Број рачуна:355-1001738-71 Назив банке: Војвођанска банка АД,

Телефон:022/479-622 Телефакс: 022/478-144

кога заступа директор Слободан Станић,дипл.инг.маш.

(у даљем тексту: Наручилац)

и

Понуђача ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(удаљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ЈН Број 28/2018

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_\_ од...............................

1. **Предмет уговора**

1.1.Предмет овог Уговора су радови – Дограња канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков млин” у Руми , редни број 28/2018

**2. Цена**

2.1.Цене добара утврђене су понудом Извођача радова наш бр. \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године., у укупном износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без урачунатог ПДВ-а.

**3.Рок и начин плаћања**

3.1.НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши на следећи начин:

* Плаћање ће се вршити након завршетка радова, по претходно прибављеним средствима од стране Општине Рума , у року од 45 дана по прибављању средстава и испоставe рачуна.

3.2.Исплата уговорене вредности се врши у динарима.

**4. Начин, рок извршења и гарантни рок**

4.1. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

4.2.Гарантни период за испоручене уређаје и опрему је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За рекламације, отклањање недостатака, очигледних и скривених грешака одређује се рок од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**5. Инструменти обезбеђења**

5.1. Приликом подношења понуде

**Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** и то бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **30** дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико : понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду ; понуђач којем је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор , одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем

5.2. Приликом закључења уговора или примопредаје радова

**Банкарску гаранцију задобро извршење посла -** Изабрани понуђач се обавезује да у року од седам дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама : безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

5.3. **Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року -** Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року , која ће бити са клаузулама : безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини од 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а: Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања кварова који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

**6.Виша сила**

6.1.Наступање више силе ослобађа ододговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка вишесиле, Уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у рокуод 24 (двадесетчетири) часа.

6.2.Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

**7.Спорови**

7.1.Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.

**8.Раскид Уговора**

8.1.Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге Уговорне стране може захтевати раскид Уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

8.2.Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

**9.Измене и допуне**

9.1.Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе Уговорне стране који је дат у писаном облику.

**10.Ступањe на снагу Уговора**

10.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе Уговорне стране, и траје до завршетка радова.

**11.Завршне одредбе**

11.1.Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој Уговорној страни уручују по 3 (три) примерка.

11.2.Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 - Понуда бр. \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

## НАРУЧИЛАЦ

Ј.П.”Водовод” Рума

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Слободан Станић,дипл.инг.маш.**

## ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности, набавка радова– Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми , редни број 28/2018 , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.****Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*

***X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_у поступку јавне набавке мале вредности, набавка радова– Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми , редни број 28/2018 , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*