JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ са потпуном одговорношћу

ул.Oрловићева бб, 22400 Рума

Тел/фах: (022) 479-622

e-mail: office@vodovod-ruma.co.rs

http://www.vodovod-ruma.co.rs/

текући рачуни: 355-1001738-71 Војвођанска банка А.Д. Н.Сад;

290-9129-13 Универзал банка, 160-193379-96 Банка Интеса Београд

ПИБ 101341282 Maт.бр. 08099545

дел. бр.  Сл/2019

дана 17.05.2019. год.

Питања и одговори јавна набавка добра, Набавка хлор-диоксида, 07/2019

Предмет :

- Указивање наручиоцу на нeјасноће , недостатке и неправилности у конкурсној документацији

- Захтев за измену конкурсне документације

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама заинтересовано лице благовремено указује наручиоцу на нејасноће, недостатке и неправилности у конкурсној документацији и захтева појашњење и измену конкурсне документације , из следећих разлога:

Заинтересовано лице указује на контрадикторност између садржине Позива за подношење понуда и садржине Конкурсне документације , као и контрадикторност унутар текста Конкурсне документације.

У позиву за подношење понуда , као предмет јавне набавке наведено је следеће „ НАБАВКА ХЛОР ДИОКСИДА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „ ВОДОВОД“ РУМА.

И у делу позива за подношење понуда који се односи на опис предмета набавке наведено је да се ради о набавци хлор диоксида.

Такође у конкурсној документацији , на насловној страни , као и на страни 2/32 наведено је да је предмет набавке хлор диоксид.

Међутим, у остатку конкурсне документације као предмет набавке наведен је раствор хлор диокида.

Заинтересовано лице захтева појашњење у смисли јасног дефинисања предмета набавке.

Појашњење конкурсне документације, редни број 07/2019

- Поштовани, Наручилац је приликом сачињавања конкурсне документације направио техничке грешке у делу конкурсне документације на којој се наводи да је у питању набавка хлор диоксида, техничке грешке  се такође налазе у делу Позива за подношење понуда, као и у самом Позиву.

Предмет јавне набавке је набавка раствора хлор диоксида.

Наручилац ће у складу са овим појашњењем изменити конкурсну документацију и продужити рок за подношење понуда.