КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

**ЈП "ВОДОВОД" РУМА**

**ЈАВНА НАБАВКА – добара**

**-** Набавка водоводног и канализационог материјала за потребе предузећа, редни број 11/2020.

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2020**

**Јун** **2020. године**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.б.11/2020, дел. бр. 816 од 24.06.2020 год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.б. 11/2020, дел.бр. 817 од 24.06.2020. год., припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**У отвореном поступку за јавну набавку добара –** Набавка водоводног и канализационог материјала за потребе предузећа, **редни број 11/2020**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста,квалитет, предмер и количина, техничке карактеристике, начин спровођења надзора и обезбеђења гаранције квалитета, eвентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 12 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 17 |
| VI | Образац понуде са структуром цене | 30 |
| VII | Модел уговора | 56 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 59 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 60 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 61 |

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: ЈП "Водовод" Рума

Адреса: Рума, Орловићева бб

Интернет страница: www.vodovodruma.co.rs

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 11/2020су: добра – Набавка водоводног и канализационог материјала за потребе предузећа, редни број 18/2019

*Ознака из ОРН: 44162200,44163000,44163130,44167000,44423700,44423740,44470000*

**4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења и реализације уговора о јавној набавци.

**5. Контакт (лице или служба)**

Лице за контакт: Славољуб Марђелошки*, Гордана Јањуш*

Број факса: 022/479-622*.*

***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 11/2020 су добра  *–* Набавка водоводног и канализационог материјала за потребе предузећа, редни број 11/2020

*Ознака из ОРН:* **44162200,44163000,44163130,44167000,44423700,44423740,44470000**

**2.Партије**

Јавна набавка није обликована по партијама

***III ВРСТА, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

|  |
| --- |
| **Навојни фитинг поцинковани ("Т"-комад, колена, муф, чеп, дупли нипл и редукција)**  1. материјал израде тела је темперовани ливени челик заштићен дубински топлим цинковањем,  2. на телу изливен лого произвођача и димензија,  3. навоји унутрашњи и спољни у складу са SRPS EN ISO 228-1,  4. радни притисак за сав поцинковани фитинг је NP 16.  **Навојни фитинг месингани**  (МС клизна спојка, МС спојка и МС полуспојка са прстеном,МС пропусни вентил, МС вентил са испустом и МС коси неповратни вентил),  1. материјал израде тела и притезних прстенова, као и тела вентила је месинг,  2. на телу изливен лого произвођача,  3. намена:  - МС полуспојке и МС спојке су са прстеновима за PЕHD водоводне цеви: PE 100 RC SDR 17 NP 10, PE 100 SDR 13.6 NP12,5 и PE 100 SDR 11 NP 16 и  - МС клизне спојке су са прстеновима за челичне шавне поцинковане цеви за NP16  4. навоји:  - на МС полуспојкама - спољни у складу са SRPS EN ISO 228-1 и  - на МС клизним спојкама, МС косим неповратним вентилима, МС пропусним вентилима,МС вентилима са испустом,- унутрашњи у складу са SRPS EN ISO 228-1.  5. радни притисак за наведени навојни месингани фитинг је NP 16. |
| **Фазонски комади**  За ливено-гвоздене прирубничке фазонске комаде:  1. Материјал израде тела и прирубница EN GJS-400(GGG40) "или одговарајуће",  2. Прирубнице израђене према: SRPS EN 1092-2 за NP10/16,  3. На телу изливени подаци о: произвођачу, материјалу и радном притиску и  4. Антикорозивна заштита: пластификација за питку воду, споља и унутра минимално 250 микрона. |
| **Регулациона арматура**  **За елиптичне засуне (овалне и пљоснате затвараче):**  1. Затварачи су са точком и гумираним клином (меко заптивање), без потребе периодичног чишћења унутрашњости (равно дно),  2. Уградне мере у складу са SRPS EN 558-1 серије 15 (овални), и серије 14 (пљоснати),  3. Материјал тела, поклопца и точка: EN GJS 400 "или одговарајуће", или EN GJS 500 "или одговарајуће", пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона,  4. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (DN) и радни притисак,  5. Вретено од нерђајућег челика, нерастуће, заптивено „о-ринг“ заптивкама EPDM,  6. Прирубнице у складу са SRPS EN 1092-2 за NP10/16,  7. Материјал заптивки и гуме на клину је EPDM у складу са SRPS EN 681-1 и  8. Вијци од нерђајућег челика, фабрички заливени парафином.  **За ваздушне вентиле – прирубничке:**  1. Прирубнички аутоматски ваздушни (одзрачни) вентили са великим и малим отвором,  2. Материјал тела и поклопца: EN GJS-400 (GJS-500) "или одговарајуће", или EN GJL-250 "или одговарајуће", пластифицирани споља и изнутра минимално 250 микрона,  3. Материјал кугле (пловка): Алуминијум обложен гумом EPDM, или нерђајући челик за велики отвор. Алуминијум обложен гумом EPDM, или нерђајући челик за мали отвор,  4. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (DN) и радни притисак,  5. Прирубница у складу са SRPS EN 1092-2 за NP10/16,  6. Заптивке EPDM и  7. Вијци од нерђајућег челика (инокс). |
|  |
| **Водоводне цеви и адаптери од ПЕХД, ПВЦ**  **PVC цеви PN = 10**  1. намена је за проток хладне питке воде,  2. материјал израде цеви је поливинил хлорид PVC  3. радни притисак NP 10  4. димензије су дате према спољним пречницима цеви у милиметрима  **PE цеви PN 10**  1. намена је за проток хладне питке воде,  2. материјал израде цеви је полиетилен PEHD PE=100  3. радни притисак NP 10 (SDR - 17),  4. боја црна, са плавом линијом споља (ознака за воду), са трајним ознакама произвођача, материјала, димензије и радног притиска на сваком дужном метру  5. ознака за димензије је према спољном пречнику (OD) у mm и  6. Испорука до димензије спољног пречника OD 110 mm је у котуровима 100 и 200 метара, а преко тога су у шипкама L min. = 12 m.  **PE туљак са летећом прирубницом:**  1. PE туљак је PEHD фланш - адаптер за чеоно варење на PEHD цевима,  2. летећа прирубница служи за притезање туљка на други прирубнички комад,  3. материјал PE туљка је PEHD РЕ 100 за NP10,  4. материјал летеће прирубнице је челик обложен пластификацијом и  5. бушење рупа на летећој прирубници је усклађено за спој са прирубницом у складу са SRPS EN 1092-2 за NP10/16. |
| **- Репарационе спојнице**  **Репарационе (куплунг) спојнице**  1. 1/2" до 3"за поцинковане цеви, L мин. = 70 mm,  2. DN 50 до DN 150 , једноделне L мин. = 200 mm,  3. DN 200 до DN 300 , дводелне L мин. = 300 mm,  4. материјал тела, вијака и навртки је нерђајући челик (инокс) у складу са SRPS EN 10088-2 и SRPS EN 10088-3 "или одговарајући“ и  5. материјал заптивке је EPDM у складу са SRPS EN 681-1"или одговарајући".  **Универзалне спојнице („мулти џоинт“)**  1. мулти џоинт спојнице су универзални фланш - адаптери тип "Е" и универзалне спојке тип "У" са притезним прстеновима, за уградњу на LG, АС, челичним или PVC цевима,  2. материјал израде тела и притезног прстена EN GJS - 500 "или одговарајуће" или EN GJS - 400 "или одговарајуће", SRPS EN 545 : 213 , SRPS EN 1074-1, SRPS EN 1563,заштићени споља и унутра пластификацијом минимално дебљином 250 микрона,  3. вијци у квалитету А2 (инокс),  4. заптивке EPDM у складу са SRPS EN 681-1 "или одговарајући“,  5. прирубнице у складу са SRPS EN 1092-2-1 за PN 10/16 (универзално бушење рупа) и  6. могућност осног закошења (због слегања терена или прилагођавања ситуације) . |
|  |
| **Прикључни комади огрлице са вентилом (КВП):**  1. Кућни водоводни прикључци са плочастим вентилом (за бушење под притиском) и са могућношћу уградње уградбене телескопске шипке (четвртка 10x10mm),  2. Материјал тела KVP зa PE/PVC цеви, обе полутке: EN GJS-400 (GJS-500) "или одговарајуће", пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона ,  3. Материјал тела KVP зa LG/AC цеви:  - за тело EN GJS-400 (GJS-500) "или одговарајуће", пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона и  - за појас нерђајући челик пресвучен гумом.  4. прикључак је са унутрашњим навојем 6/4“,у складу са SRPS EN ISO 228-1,  5. Материјал заптивки и гуме на клину је EPDM у складу са SRPS EN 681-1 и  6. Вијци и навртке су од нерђајућег челика.  **Прикључни комади огрлице без вентила:**  1. Материјал тела (обе полутке) EN GJS-400 (GJS-500) "или одговарајуће",  2. Материјал заптивке EPDM према SRPS EN 681-1,  3. Материјал вијака је поцинковани челик у квалитету минимално 8.8, или А2 (инокс),  4. Вијци без матица, са пластифицираним унутрашњим навојем за вијке урезаним у телу,  5. Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра, минималне дебљине 250 микрона и  6.Излазни прикључак је са унутрашњим навојем према SRPS EN ISO 228-1. |
| **Канализационе цеви**  1. Употреба је за фекалну канализацију,  2. Материјал израде цеви је тврди ПВЦ (неомекшани поливинилхлорид),  3. Прстенаста крутост SN 4(S20),  4. Димензије цеви дате су према спољним пречницима (OD) у милиметрима и  5. Цеви фабрички обележене по питању димензије и SN.  **Канализациони фазонски комади**  1.Употреба је за фекалну канализацију,  2. Материјал израде цеви је тврди ПВЦ (неомекшани поливинилхлорид),  3. Прстенаста крутост SN 4(S20),  4. Сви комади морају бити израђени методом бризгања (не варењем), осим јахача,  5. Димензије комада дате су према спољним пречницима (OD) у милиметрима и  6. Сви комади фабрички обележени по питању димензије и SN.  **ПП ревизионе шахте (ПРОЛАЗНЕ И САБИРНЕ):**  1. Употреба је за фекалну и кишну уличну канализацију.  2. Материјал израде је ПП(полипропилен).  3. Тело и прикључци израђени методом бризгања (не варењем), са ребрастим ојачањима споља.  4. Унутрашњи пречник сливничке шахте је округлог облика Ф 400mm.  5. Висина сливничке шахте је не мања од 500mm. На врху шахте је припрема за настављање висине помићу ПП коруговане цевиФ 400mm.  6. Улазни и излазни прикључци прилагођени за спајање са PVC глатким кан. цевима.  7. Пролазна сливничка шахта има један улазни и један излазни прикључак у правцу.  8. Сабирна сливничка шахта има три улазна прикључка (по 45 степени један у односу на други) и један излазни прикључак у правцу средњег улазног | | |
| **За ЛГ каналске округле шахт поклопце са рамом :**  1.Материјал израде EN GJS-400 (GJS-500) "или одговарајуће",  2. Да одговарају димензионо и тестом на силу у складу са SRPS EN 124,  Округли шахт поклопци са рамом:  - За носивост 12,5 t, B-125 светлог отвора минимално 570mm (без вентилације) и  - За носивост 40 t, D-400 светлог отвора минимално 600mm (без вентилације), са шарком.  **Сигурносне капа за надземне и подземне хидранте са уградњом**  1. треба да служе за заштиту хидраната од крађе и неовлашћеног коришћења воде  2. постављају се на спојницама хидраната које служе за спајање са ватрогасним цревима  3. троделна покровна капсула за чврсту спојку, величине52мми 75мм  4. спољни прстен и део за шрафовско учвршћивање од алуминијума , унутрашњи прстен од нерђајућем челика  5. са спојницом за причвршћење ланца  6. са ексцентарским адаптером за монтажу и демонтажу  7. за један надземни хидрант су потребне две капе од 52мм ( за спојницу тип „ С“ ) и једна од 75мм ( за спојницу тип „ В“ )  **Систем за заштиту сливничких решетки од крађе**  Систем се састоји од :  1. ланца који је израђен од челика квалитета ДИН 5685-Г, 10x40  2. плочице са чивијама димензије од челика квалитета Ч.0361  3. плочице са анкером за бетон  4. на једну сливничку решетку уграђује се један систем за закључавање. | | |

М.П. Овлашћено лице понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

У табели која следи наведени су услови и упутство како се доказује испуњеност тих услова:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **УСЛОВИ** | **ДОКАЗИ** |
|
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ** | | |
| **1.** | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).   **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**   1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.   **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;** |
| **2.** | да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре |
|  | |
| **3.** | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; |

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

**Заинтересовани понуђачи ради учешћа у предметном поступку морају испуњавати додатне услове у погледу квалитета и техничких карактеристика.**

**Ради доказивања испуњести ових услова уз понуду је неопходно за поједине врсте добара:**

**Поцинковани навојни фитинг:**

-Приложити каталог произвођача за сав понуђени навојни фитинг којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације,

- Приложити извештај о испитивању од акредитоване лабораторије - нпр. Машински факултет Београд, Машински факултет Ниш и др., да навојни фитинг испуњава стандард SRPS EN 12266 за NP16 (хладна проба за радни притисак воде минимално NP=16), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда,

-Доставити важећи сертификат да је материјал одобрен и безбедан за употребу у систему воде за пиће издате од међународне организације(DVGW, КIWА и сл.), акредитоване за издавање сертификата.

- Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије - нпр. Завод за јавно здравље Батут, Завод за јавно здравље Београд и др. (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 3 године од датума предвиђеног зе отварање понуда,

- Приложити важећи ISO 9001:2008 произвођача

**Меснингани навојни фитинг:**

-Приложити каталог произвођача за сав понуђени навојни фитинг којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације,

- Приложити извештај о испитивању од акредитоване лабораторије - нпр. Машински факултет Београд, Машински факултет Ниш и др., да навојни фитинг испуњава стандард SRPS EN 12266 за NP16 (хладна проба за радни притисак воде минимално NP=16), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда,

- Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије - нпр. Завод за јавно здравље Батут, Завод за јавно здравље Београд и др. (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 3 године од датума предвиђеног зе отварање понуда,

- Приложити важећи ISO 9001:2008 произвођача .

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

**Фазонски комади:**

- Приложити каталог произвођача (или извод каталога) за све понуђене ЛГ фазонске комаде, којим ће се доказати услови техничке спецификације,

- Приложити фабрички атест да ЛГ фазонски комади задовољавају SRPS EN 545 и NP=10/16,

- Приложити извештај о испитивању акредитоване лабораторије - нпр. Машински факултет Београд, Машински факултет у Нишу и др., да ЛГ фазонски комади испуњавају стандард SRPS EN 12266 за NP10/16, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда,

- Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије - нпр. Завод за јавно здравље Батут, Завод за јавно здравље Београд и др. (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 3 године од датума предвиђеног за отварања понуда,

- Приложити ISO 9001:2008 произвођача

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

**Елиптични засуни гумени клин (пљоснати и овални):**

- Приложити каталог произвођача(или извод каталога) за све понуђене затвараче са гумираним клином, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације,

- Приложити извештај о испитивању акредитоване лабораторије - нпр. Машински факултет у Нишу и др., да затварачи испуњавају стандард SRPS EN 12266 за NP10/16, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда,

- Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије - нпр. Завод за јавно здравље Батут, Завод за јавно здравље Београд и др. (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 3 године од датума предвиђеног зе отварање понуда,

- Приложити важеће ISO 9001:2008 произвођача

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

**Ваздушни вентили једна кугла:**

- Приложити каталог произвођача (или извод каталога) за све понуђене прирубничке ваздушне вентиле, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације,

- Приложити извештај о испитивању акредитоване лабораторије - нпр. Машински факултет Ниш,и др., да ваздушни вентили испуњавају стандард SRPS EN 12266 за радни притисак NP10/16, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда,

- Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије - нпр. Завод за јавно здравље Батут, Завод за јавно здравље Београд и др. (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 3 године од датума предвиђеног зе отварање понуда,

- Приложити важеће ISO 9001:2008, произвођача

-Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

**PVC цеви PN=10:**

-Приложити каталог произвођача (или извод каталога) којим ће се доказати производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија

- Приложити важећи сертификат ISO 9001:2008 за произвођача цеви

- Доставити извештај о испитивању, којим се доказује да су понуђена добра у складу са SRPS EN 1452-2011

-Доставити извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије, не старији од 3 године од дана отварања понуда

-Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

**ПЕ цеви PN10:**

- Приложити каталог произвођача (или извод каталога) којим ће се доказати услови из техничке спецификације,

- Доставити извештај о испитивању, којим се доказује да су понуђене цеви PE=100 у складу са SRPS EN 12201-2 (или одговарајући), издат од стране акредитоване лабораторије не старију од 3 godine од датума предвиђеног за отварања понуда,

- Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије - нпр. Завод за јавно здравље Батут, Завод за јавно здравље Београд и др. (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 3 godine од датума предвиђеног за отварања понуда,

- Приложити важећи сертификат ISO 9001:2008 за произвођача цеви

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

**ПЕ туљак са летећом прирубницом:**

- Приложити каталог произвођача (или извод каталога) којим ће се доказати услови из техничке спецификацијe,

- Приложити извештај о испитивању акредитоване лабораторије - нпр. Машински факултет Ниш,и др. , не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда,

- Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије - нпр. Завод за јавно здравље Батут, Завод за јавно здравље Београд и др. (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 3 године од датума предвиђеног за отварања понуда

**Репарационе (куплунг) спојнице:**

- Приложити каталог произвођача (или извод каталога) за све понуђене ставке, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације,

- Приложити извештај о испитивању у складу са SRPS ЕN 12266 (или одговарајући) за NP10, издат од стране акредитоване лабораторије - нпр. Машински факултет Београд, Машински факултет у Нишу и др., не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда,

- Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије - нпр. Завод за јавно здравље Батут, Завод за јавно здравље Београд и др. (акредитација у складу са ISО/IEC 17025), не старију од 3 године од датума предвиђеног за отварања понуда,

- Приложити важећи ISО 9001:2008 произвођача

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

**Универзалне спојнице („мулти џоинт“):**

- Приложити каталог произвођача (или извод каталога) за све понуђене ставке, којим ће се доказати тражени услови техничке спецификације,

- Приложити извештај о испитивању у складу са SRPS ЕN 12266 (или одговарајући) за NP 10/16, издат од стране акредитоване лабораторије - нпр. Машински факултет Београд, Машински факултет у Нишу и др, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда,

- Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије - нпр. Завод за јавно здравље Батут, Завод за јавно здравље Београд и др. (акредитација у складу са ISО/IEC 17025), не старију од 3 године датума предвиђеног за отварања понуда,

- Приложити важећи ISО 9001:2008 произвођача

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

**Канализационе цеви и фазонски комади:**

- Приложити каталог произвођача (или извод каталога) са свим понуђеним ставкама, којим ће се доказати тражени услови техничке спецификације,

- Приложити извештај о испитивању акредитоване лабораторије - нпр. Институт за испитивање материјалa Београд (ИМС), и др. да цеви задовољавају стандард SRPS ЕN 13476-2 и SRPS ЕN 1401-1 (или одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда,

- Приложити важећи ISО 9001:2008 произвођача

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

**ПП ревизионе шахте (сабирне и пролазне):**

- Приложити каталог/извод каталогапроизвођача,којим ће се доказати захтевани услови техничке спецификације,

- Доставити Потврду о квалитету којом се потврђује да шахтови задовољавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 13598-2 не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

- Приложити важећи сертификат произвођача и понуђача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењују систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 за производњу предметних добара, односно за промет предметних добара

**LG округли шахт поклопци са рамом :**

- Приложити каталог произвођача (или извод каталога) са свим понуђеним ставкама, којим ће се доказати тражени услови техничке спецификације;

-Приложити извештај о испитивању SRPS ЕN 124, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда,

- Приложити важећи ISО 9001:2008.

**Сигурносне капе за надземне и подземне хидранте са уградњом:**

-Приложити важећи сертификат за систем менаџмента квалитетом издат у складу са стандардом ISО 9001:2008, за произвођача

-Приложити каталог произвођа (или извод из каталога који одговарају предметну јавну набавку)

-Приложити извештај о испитивању на непропусност капе монтиране на хидрант (спојницу), притиском (за све тражене капе ), ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда, издати од домаће акредитоване лабораторије

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

.**Систем за заштиту сливничких решетки од крађе:**

-Приложити важећи сертификат за систем менаџмента квалитетом издат у складу са стандардом ISО 9001:2008, за произвођача

-Приложити каталог произвођа (или извод из каталога који одговарају предметну јавну набавку)

-Приложити извештај о испитивању на непропусност капе монтиране на хидрант (спојницу), притиском (за све тражене капе ), ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда, издати од домаће акредитоване лабораторије

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не издају у држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.

Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, а уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију доказа у примереном року који одреди наручилац.

**ГРУПА ПОНУЂАЧА**

* Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове предвиђене редним бројевима 1., 2., 3., и . овог Обрасца конкурсне документације, а остале услове овог Обрасца испуњавају заједно.

**ПОДИЗВОЂАЧИ**

* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове наведене под редним бројем од 1. до 3. овог Обрасца.

**СТРАНИ ПОНУЂАЧИ**

* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

**ПРОМЕНЕ**

* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

***V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП "Водовод" Рума ул. Орловићева бб, 22400 Рума*,* са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку** добра *–* Набавка водоводног и канализационог материјала за потребе предузећа, **ЈН бр.11/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **24.07.2020.год.до 10:00 часова*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

* **Податке о понуђачу** - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
* **Податке о подизвођачу** – **уколико се подноси понуда са подизвођачем/има**-**за сваког подизвођача** - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
* **Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди** – **уколико се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди** - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
* **Образац понуде** - попуњен, потписан и печатом оверен образац;;
* **Доказе (члан 77.) којима понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама**;
* **Изјаву о независној понуди** - попуњену, потписану и печатом оверену;
* **Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда -** попуњен, потписана и печатом оверена;
* **Модел уговора** - који је саставни део конкурсне документације попуњен на означеним местима, потписан и печатом оверен.

***3. ПАРТИЈЕ:*** Нема

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:*** Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, 22400 Рума*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** добара *–* Набавка водоводног и канализационог материјала за потребе предузећа, **ЈН бр. 11/2020****- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку** добара *–* Набавка водоводног и канализационог материјала за потребе предузећа, **ЈН бр. 11/2020****- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку** добара *–* Набавка водоводног и канализационог материјала за потребе предузећа, **ЈН бр. 11/2020****- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** добара *–* Набавка водоводног и канализационог материјала за потребе предузећа, **ЈН бр. 11/2020****- НЕ ОТВАРАТИ”**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VI**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VI**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
* понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
* понуђачу који ће издати рачун,
* рачуну на који ће бити извршено плаћање,
* обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је дефинисан у обрасцу понуде*,* од дана испоруке добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, а минимални рок плаћања је 45 дана од дана испоруке добара.

**9.2.** Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за испоручено добро је 36 месеци.

***9.3.*** Захтев у погледу рока испоруке

Рок испоруке не може бити дужи од 1 дана од дана захтева за испоруку од стране наручиоца.

**9.4.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена у понуди исказује се у динарима. Цена је фиксна и не може се мењати.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

***11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса [www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs/).

***12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Наручилац не захтева средство обезбеђења за предметну набавку.

***13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, 22400 Рума, електронске поште на e-mail vodovodruma1@gmail.com. или факсом на број 022479622тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр.11/2020**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу средство обезбеђења дефинисано и по свим условима датим у тачки 12. на вредност од 10% уговорене вредности без ПДВ-а.

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најниже понуђене цене.

**18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Ако и у том случају два или више понуђача имају исти рок испоруке биће изабрана понуда понуђача јавним жребом.

**19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

**20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail *vodovodruma1@gmail.com,* факсом на број *022479622* или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 11/2020, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи јавну набавку добра набавка водоводног и канализационог материјала бр. 18/19, корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона која садржи следеће:
2. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
3. да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
4. износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши;
5. број рачуна буџета: 840-30678845-06;
6. шифру плаћања 153 или 253;
7. позив на број: 11/2020,
8. сврха: Републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права; као и назив наручиоца;
9. корисник: Буџет Републике Србије;
10. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

1. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;
2. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
3. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

***VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку, Набавка водоводног и канализационог материјал за потребе предузећа, редни број 11/2020

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески иден*т*ификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контак*т*:* |  |
| *Елек*т*ронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - добра –** Набавка водовдног и канализационог материјала за потребе предузећа, редни број 11/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив елемента | Јед.  мере | Количина | **Цена по јед.мере без ПДВ** | **Цена по јед.мере са ПДВ-ом** | **Износ без ПДВ-а (количина х цена по јед. мере без ПДВ)** | | **Износ са ПДВ-ом (количина х цена по јед. мере саПДВ-ом)** | |
| **1.** | **Вентил обичан пропусни:** |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Ø1/2“ | ком. | 20 |  |  |  | |  | |
|  | Ø3/4“ | ком. | 250 |  |  |  | |  | |
|  | Ø1“ | ком. | 10 |  |  |  | |  | |
|  | Ø5/4“ | ком. | 3 |  |  |  | |  | |
|  | Ø6/4“ | ком. | 5 |  |  |  | |  | |
|  | Ø2“ | ком. | 5 |  |  |  | |  | |
| **2.** | **Вентил са испустом:** |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Ø1/2“ | ком. | 10 |  |  |  | |  | |
|  | Ø3/4“ | ком. | 100 |  |  |  | |  | |
|  | Ø1“ | ком. | 2 |  |  |  | |  | |
|  | Ø5/4“ | ком. | 2 |  |  |  | |  | |
|  | Ø6/4“ | ком. | 2 |  |  |  | |  | |
|  | Ø2“ | ком. | 2 |  |  |  | |  | |
| **3.** | **МС полуспојка са холендером:** |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Ø1/2“ | ком. | 2 |  |  |  | |  | |
|  | Ø3/4“ | ком. | 20 |  |  |  | |  | |
|  | Ø1“ | ком. | 2 |  |  |  | |  | |
|  | Ø5/4“ | ком. | 2 |  |  |  | |  | |
|  | Ø6/4“ | ком. | 2 |  |  |  | |  | |
|  | Ø2“ | ком. | 1 |  |  |  | |  | |
| **4.** | **МС полуспојка италијанска:** |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Ø1/2“ | ком. | 30 |  |  |  | |  | |
|  | Ø3/4“ | ком. | 750 |  |  |  | |  | |
|  | Ø1“ | ком. | 50 |  |  |  | |  | |
|  | Ø5/4“ | ком. | 30 |  |  |  | |  | |
|  | Ø6/4“ | ком. | 10 |  |  |  | |  | |
|  | Ø2“ | ком. | 10 |  |  |  | |  | |
| **5.** | **МС спојка са холендером:** |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Ø1/2“ | ком. | 1 |  |  |  | |  | |
|  | Ø3/4“ | ком. | 5 |  |  |  | |  | |
|  | Ø1“ | ком. | 2 |  |  |  | |  | |
|  | Ø5/4“ | ком. | 1 |  |  |  | |  | |
|  | Ø6/4“ | ком. | 1 |  |  |  | |  | |
|  | Ø2“ | ком. | 1 |  |  |  | |  | |
| **6.** | **МС спојка италијанска:** |  |  |  |  |  | | |  |
|  | Ø1/2“ | ком. | 10 |  |  |  | | |  |
|  | Ø3/4“ | ком. | 50 |  |  |  | | |  |
|  | Ø1“ | ком. | 10 |  |  |  | | |  |
|  | Ø5/4“ | ком. | 2 |  |  |  | | |  |
|  | Ø6/4“ | ком. | 2 |  |  |  | | |  |
|  | Ø2“ | ком. | 2 |  |  |  | | |  |
| **7.** | **Зупчаста спојка:** |  |  |  |  |  | | |  |
|  | Ø63 | ком. | 4 |  |  |  | | |  |
|  | Ø75 | ком. | 2 |  |  |  | | |  |
|  | Ø90 | ком. | 2 |  |  |  | | |  |
|  | Ø110 | ком. | 2 |  |  |  | | |  |
| **8.** | **Горњи део вентила - вирбла:** |  |  |  |  |  | | |  |
|  | Ø1/2“ | ком. | 10 |  |  |  | | |  |
|  | Ø3/4“ | ком. | 250 |  |  |  | | |  |
|  | Ø1“ | ком. | 10 |  |  |  | | |  |
| **9.** | **Дупли нипл:** |  |  |  |  |  | | |  |
|  | Ø1/2“ | ком. | 20 |  |  |  | | |  |
|  | Ø3/4“ | ком. | 300 |  |  |  | | |  |
|  | Ø1“ | ком. | 60 |  |  |  | | |  |
|  | Ø5/4“ | ком. | 10 |  |  |  | | |  |
|  | Ø6/4“ | ком. | 10 |  |  |  | | |  |
|  | Ø2“ | ком. | 10 |  |  |  | | |  |
|  | Ø3“ | ком. | 2 |  |  |  | | |  |
| **10.** | **Редукција:** |  |  |  |  |  | | |  |
|  | Ø1/2“-3/8“ | ком. | 1 |  |  |  | | |  |
|  | Ø3/4“-1/2“ | ком. | 10 |  |  |  | | |  |
|  | Ø1“-3/4“ | ком. | 100 |  |  |  | | |  |
|  | Ø5/4“-3/4“ | ком. | 10 |  |  |  | | |  |
|  | Ø5/4“-1“ | ком. | 2 |  |  |  | | |  |
|  | Ø6/4“-3/4“ | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø6/4“-1“ | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø6/4“-5/4“ | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø2“-3/4“ | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø2“-1“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø2“-6/4“ | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø3“-5/4“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø3“-6/4“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **11.** | **Колено:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø1/2“ | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø3/4“ | ком. | 100 |  |  |  |  | | |
|  | Ø1“ | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø5/4“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø6/4“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø2“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø3“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **12.** | **Муф:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø1/2“ | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø3/4“ | ком. | 150 |  |  |  |  | | |
|  | Ø1“ | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø5/4“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø6/4“ | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø2“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø3“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **13.** | **„T“ комад (поцинковани)** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø1/2“ | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø3/4“ | ком. | 50 |  |  |  |  | | |
|  | Ø1“ | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø5/4“ | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø6/4“ | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø2“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø3“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **14.** | **Чеп:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø1/2“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø3/4“ | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø1“ | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø5/4“ | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø6/4“ | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø2“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø3“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **15.** | **Поцинкована цев: L=6 метара** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø1/2“ | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø3/4“ | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø1“ | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø5/4“ | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø6/4“ | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø2“ | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **16.** | **ПЕ цеви (10 бара)** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø1/2“ | m' | 50 |  |  |  |  | | |
|  | Ø3/4“ | m' | 2000 |  |  |  |  | | |
|  | Ø1“ | m' | 150 |  |  |  |  | | |
|  | Ø5/4“ | m' | 200 |  |  |  |  | | |
|  | Ø6/4“ | m' | 70 |  |  |  |  | | |
|  | Ø2“ | m' | 50 |  |  |  |  | | |
| **17.** | **Славина са холендером:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø1/2“ | m' | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø3/4“ | m' | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø1“ | m' | 2 |  |  |  |  | | |
| **18.** | **Клизна спојка** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø1/2“ | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø3/4“ | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø1“ | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø5/4“ | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø6/4“ | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø2“ | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **19.** | **Баштенски хидрант:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø3/4“ | m' | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø1“ | m' | 2 |  |  |  |  | | |
| **20.** | **Кудеља:** | кg. | 10 |  |  |  |  | | |
| **21.** | **Калијев сапун:** | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
| **22.** | **Техничко платно:** | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **23.** | **Фирнајз:** | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **24.** | **ППР Цеви :** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20/4000 | m' | 40 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25/4000 | m' | 40 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32/4000 | m' | 40 |  |  |  |  | | |
|  | Ø40/4000 | m' | 40 |  |  |  |  | | |
|  | Ø50/4000 | m' | 40 |  |  |  |  | | |
|  | Ø63/4000 | m' | 40 |  |  |  |  | | |
| **25.** | **ППР Колено 90º:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø40 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø63 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **26.** | **ППР Колено 45º:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø40 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø63 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **27.** | **ППР „T“ комад:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø40 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø63 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25/20 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32/20 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32/25 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø40/20 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø40/25 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **28.** | **ППР Муф:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø40 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø63 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **29.** | **ППР Редуцир:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø40 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø63 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **30.** | **ППР Колено 90º (мушко - женско):** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **31.** | **ППР Kрстасти„T“ кoмад:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **32.** | **ППР Колено 90º UN:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **33.** | **ППР „T“ комад UN:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **34.** | **ППР Муф UN:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø40 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø63 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **35.** | **ППР Колено 90º SN:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **36.** | **ППР „T“ комад SN:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **37.** | **ППР Муф SN:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø40 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø63 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **38.** | **ППР Кугла вентил:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø40 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø63 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **39.** | **ППР Холендер метал-пластика UN** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **40.** | **ППР Чеп са навојем:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **41.** | **Обујмица:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø32 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø40 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
| **42.** | **ППР Холендер метал-пластика SN:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **43.** | **ППР Холендер пластика-пластика:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø20 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø25 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
| **44.** | **EKС:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 15 |  |  |  |  | | |
|  | Ø65 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 15 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 25 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø300 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **45.** | **KM гумице:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø63 | ком. | 50 |  |  |  |  | | |
|  | Ø75 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø90 | ком. | 50 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110 | ком. | 50 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160 | ком. | 30 |  |  |  |  | | |
|  | Ø225 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø280 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø315 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **46.** | **ФФ комад (ливени):** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50/500 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø65/500 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80/500 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100/500 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150/500 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/500 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø300/500 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **47.** | **Улична капа** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Мале капе 3kg: | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Велике капе 10kg: | ком. | 15 |  |  |  |  | | |
| **48.** | **Хидрантска капа:** | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **49.** | **Машински вијак цео навој 8.8:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | M10/120 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | M12/70 | ком. | 40 |  |  |  |  | | |
|  | M16/70 | ком. | 2000 |  |  |  |  | | |
|  | M20/80 | ком. | 200 |  |  |  |  | | |
|  | M20/90 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | M24/90 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **50.** | **Машинска навртка:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | M10 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | M12 | ком. | 40 |  |  |  |  | | |
|  | M16 | ком. | 2000 |  |  |  |  | | |
|  | M20 | ком. | 200 |  |  |  |  | | |
| **51.** | **Навојна шипка:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | M10 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | M12 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | M16 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **52.** | **„T“ комад (ливени):** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50/50 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80/80 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100/100 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150/150 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/200 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100/50 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100/80 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150/80 | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150/100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **53.** | **„ТТ“ комад (ливени):** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø80/80 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100/80 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100/100 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150/100 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150/150 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **54.** | **Скупљач нечистоћа (Хватач нечистоћа):** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **55.** | **Компензација:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **56.** | **Неповратни вентил:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø3/4“ | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø1“ | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø5/4“ | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø6/4“ | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø2“ | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **57.** | **Лук са стопом „N“:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **58.** | **Лук (ливени) „Q“:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **59.** | **Редукција – RP:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø80/50 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80/65 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100/50 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100/80 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150/100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/150 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **60.** | **Прирубница са навојем:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50/2“ | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø65/2“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80/2“ | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80/3“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100/2“ | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **61.** | **Гумени дихтунг:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 100 |  |  |  |  | | |
|  | Ø65 | ком. | 30 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 100 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 150 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком | 30 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø300 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **62.** | **Пљоснати засун (шибер), метални клин:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø300 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **63.** | **Пљоснати засун (шибер), гумирани ЕУРО-ВЕНТИЛ:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø300 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **64.** | **Овални засун (шибер), гумирани ЕУРО-ВЕНТИЛ:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø300 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **65.** | **Овални засун (шибер),**  **Метални клин** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø300 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **66.** | **Подземни хидрант:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **67.** | **Надземни хидрант:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **68.** | **Регулатор притиска** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **69.** | **ПВЦ цеви (10 бара)** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø63/6000 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø75/6000 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø90/6000 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110/6000 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160/6000 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø225/6000 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø315/6000 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø400/6000 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
| **70.** | **ПВЦ лук (10 бара)** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø63/90° | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø75/90° | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø90/90° | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110/90° | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø63/45° | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø75/45° | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø90/45° | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110/45° | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **71.** | **ПЕ цеви (10 бара)** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø75 | m’ | 50 |  |  |  |  | | |
|  | Ø90 | m’ | 200 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110 | m’ | 400 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160 | m’ | 200 |  |  |  |  | | |
|  | Ø225 | m’ | 50 |  |  |  |  | | |
|  | Ø315 | m’ | 30 |  |  |  |  | | |
| **72.** | **„STRAUB OPEN FLEX“ спојка:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | DN50 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | DN60 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | DN80 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | DN100 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | DN150 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | DN225 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | DN325 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **73.** | **Прелазна спојка ПВЦ:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø90 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø140 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø225 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø280 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø315 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **74.** | **Прелазна спојка АЦ:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø125 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø300 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **75.** | **Репарациона (куплунг спојка) ПВЦ-ПЕ:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø3/4“ | ком. | 100 |  |  |  |  | | |
|  | Ø63 | ком. | 100 |  |  |  |  | | |
|  | Ø75 | ком. | 30 |  |  |  |  | | |
|  | Ø90 | ком. | 30 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110 | ком. | 30 |  |  |  |  | | |
|  | Ø140 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160 | ком. | 30 |  |  |  |  | | |
|  | Ø225 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø280 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø315 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
| **76.** | **Репарациона (куплунг спојка) АЦЦ:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø65 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø125 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø300 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø350 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **77.** | **Клизна спојка ПВЦ:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø75 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø225 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **78.** | **Ваздушни вентил:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **79.** | **Мулти џоинт спојница тип „E“ Радни притисак 10/6 бара са прирубницом** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø65 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø300 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **80.** | **Мулти џоинт спојница тип „U“ Радни притисак 10/6 бара са прирубницом** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø65 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø300 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **81.** | **Фланш адаптер** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø63/50 | ком. | 35 |  |  |  |  | | |
|  | Ø90/80 | ком. | 35 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110/100 | ком. | 15 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160/150 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **82.** | **Алфа спојка** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
| **83.** | **Огрлица за ПВЦ цеви, под притиском, са вентилом** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø63 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø75 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø90 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø225 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø315 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **84.** | **Огрлица за АЦ цеви, под притиском, са вентилом** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø300 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **85.** | **Огрлица за ПВЦ цеви:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø63 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø75 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø90 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø225 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø315 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **86.** | **Огрлица за АЦ:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **87.** | **UP вентил Ø2“:** | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **88.** | **Уградбена гарнитура:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50- Ø80 | ком. | 30 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **89.** | **Туљак са слободном прирубницом** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50/63 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80/90 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100/110 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150/160 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
| **90.** | **ПВЦ цеви канализационе** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø75/250 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110/250 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø125/250 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160/250 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø75/500 | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110/500 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø125/500 | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160/500 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø75/1000 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110/1000 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160/1000 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/1000 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250/1000 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110/2000 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160/2000 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/2000 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250/2000 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110/6000 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160/6000 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/6000 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250/6000 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **91.** | **ПВЦ - лук** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø110/45° | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø125/45° | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160/45° | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/45° | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250/45° | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø110/90° | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø125/90° | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160/90° | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/90° | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250/90° | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **92.** | **КОСА РАЧВА 45°** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø160/110 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160/160 | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/160 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/200 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **93.** | **КОСА РАЧВА 90°** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø160/110 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160/160 | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/160 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/200 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **94.** | **РЕВИЗИЈА** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø160 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/160 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
| **95.** | **ПВЦ – РЕДУКЦИЈА** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø160/125 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200/160 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250/160 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **96.** | **ПВЦ „ЈАХАЧ“** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 20 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **97.** | **ПВЦ КЛИЗНА СПОЈКА** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø110 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø125 | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **98.** | **ПВЦ НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø110 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **99.** | **ПВЦ ЧЕП** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø160 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
| **100.** | **ЗАПТИВНА ГУМА** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø110 | ком. | 25 |  |  |  |  | | |
|  | Ø160 | ком. | 50 |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 30 |  |  |  |  | | |
| **101.** | **ШАХТ УЛОЖАК ГКФ** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø200 | ком. | 25 |  |  |  |  | | |
|  | Ø250 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **102.** | **Шахт – прстен са поклопцем:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | носивости 1,5 t | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | носивости 12,5 t | ком. | 3 |  |  |  |  | | |
|  | носивости 25 t | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
|  | носивости 40 t | ком. | 4 |  |  |  |  | | |
| **103.** | **АРМИРАНО-БЕТОНСКИ МОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ШАХТОВА Ø1000** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | ПРСТЕН 100 цм | ком. | 15 |  |  |  |  | | |
|  | ПРСТЕН 50 цм | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | ЗАВРШНИ КОНУСНИ ПРСТЕН | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **104.** | **Кишна решетка и оквир:** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | C250L/G | ком. | 10 |  |  |  |  | | |
| **105.** | **Блинда „X“ комад** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø50 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø65 | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
|  | Ø80 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø100 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø125 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
|  | Ø150 | ком. | 1 |  |  |  |  | | |
| **106.** | **Бунарске цеви са навојем од ПВЦ-а** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Ø280/3000 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | Ø315/3000 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **107.** | **Сигурносна капа за надземни хидрант** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | величине 52 мм | ком. | 15 |  |  |  |  | | |
|  | величине 75 мм | ком. | 15 |  |  |  |  | | |
|  | екцентар кључ | ком. | 2 |  |  |  |  | | |
| **108.** | **Систем за заштиту од крађе** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | шахт поклопаца | ком. | 15 |  |  |  |  | | |
|  | сливничких решетки | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
| **109.** | **ПП ревизиона шахта сабирна и пролазна** |  |  |  |  |  |  | | |
|  | ПП ревизиона шахта сабирна Ø400/160 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | ПП ревизиона шахта пролазна Ø400/160 | ком. | 5 |  |  |  |  | | |
|  | | | | | |  | | | |  |  |  |  |  | 3.900,00 |
| **УКУПНО без ПДВ-а :** | | | | | |  | | | |
| **УКУПНО са ПДВ-ом :** | | | | | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (не краћи од 45 дана од испоруке) |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) |  |
| Рок испоруке (не дужи од 1 дана од захтева за испоруку |  |
| Гарантни период на испоручена добра (не краћи од 36 месеци) |  |
| Место испоруке – ФЦО магацин Наручиоца, Рума, Орловићева бб |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Укупна цена без ПДВ-а:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупна цена са ПДВ-ом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Евентуалне погодности, попусти и сл:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште понуђача)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дел.бр.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место и датум)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште понуђача који потврђује промет)

***VII МОДЕЛ УГОВОРА***

***УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА***

***Закључен између:***

Наручиоца ЈП "Водовод" Рума, са седиштем у Руми, улица Орловићева бб, ПИБ: 101341282 Матични број: 08099545

Број рачуна:355-1001738-71 Назив банке: Војвођанска банка АД,

Телефон:022/479-622 Телефакс: 022/478-144

кога заступа директор Слободан Станић,дипл.инг.маш.

(у даљем тексту: Наручилац)

и

Понуђача ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ЈН Број 11/2020

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_\_ од ...............................

***УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДУЗЕЋА***

**(у даљем тексту: Уговор)**

1. **Предмет Уговора**

1.1.Предмет овог Уговора је

- набавка водоводног и канализационог материјала

Саставни део овог Уговора је Понуда бр. \_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. г.

која је достављена по јавном позиву и прихваћена од стручне комисије Наручиоца.

**2. Цена**

2.1.Цене робе утврђене су предрачуном Понуђача бр. \_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

Продавац се обавезује да ће тражену робу наплаћивати искључиво по ценама предвиђеним Понудом.

Наручилац задржава право, да у случају измене цена раскине уговор са Понуђач.

**3.Рок и начин плаћања**

3.1.Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши

* одложено плаћање до \_\_\_\_ дана од дана испоруке, вирмански у складу са Понудом

**4. Рок испоруке**

4.1.Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету: Ф-цо магацин наручиоца.

4.2.Роба се испоручује: по поруџбини у року од \_\_\_\_\_\_ дана.

4.3.Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.

**5.Количине и квалитет**

5.1. Количине које су наведене у конкурсној документацији су дате оквирно. Наручилац задржава право да изврши набавку и мањих количина од предвиђених, као и могућност да захтева и веће количине од предвиђених. Понуђач се обавезује да евентуалне додатне количине добара испоручи по ценама предвиђеним овим уговором и понудом.

5.2.Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати

* важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе;

5.3.Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без предходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.

5.4.У случају када независно специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа трошкови анализе падају на терет Понуђача.

5.5.Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину наручиоца или на другом месту у зависности од тога како је уговорено, у присуству представника понуђача. Евентуална рекламација од стране НаручиоцаА на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Понуђачу у року од 24 (двадесет четири) часа.

5.6. За испоручену робу уговара се гарантни рок из понуде од 3 година од дана испоруке. Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину, Понуђач је у обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана.

**6.Виша сила**

6.1.Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, Уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.

6.2.Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

**7.Спорови**

7.1.Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.

**8.Раскид Уговора**

8.1.Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге Уговорне стране може захтевати раскид Уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

8.2.Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

**9.Измене и допуне**

9.1.Измене и допуне текста овог Уговора могу}е су само уз пристанак обе Уговорне стране који је дат у писаном облику.

**10.Ступање на снагу Уговора**

10.1.Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе Уговорне стране и закључује се на период од 12 месеци од ступања на снагу.

**11.Завршне одредбе**

11.1.Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој Уговорној страни уручују по 3 (три) примерка.

11.2.Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 - Понуда бр. \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**У Г О В О Р Н Е С Т Р А Н Е:**

## НАРУЧИЛАЦ

Ј.П.”Водовод” Рума

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Слободан Станић, дипл.инг.маш.**

## ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке, Набавка водоводног и канализационог материјала **,** бр. 11/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_у отвореном поступку јавне набавке, Набавка водоводног и канализационог материјала за потребе предузећа **бр. 11/2020**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*