ОДЛУКА О ВОДОВОДУ

(пречишћен текст)

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком регулишу се: услови и начин пречишћавања воде и испорука воде корисницима за пиће и друге потребе водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача односно корисника, техничким, санитарно-хигијенски, здравствени и други услови за снабдевање водом, начин снабдевања водом за пиће и друге потребе, приоритет у снабдевању водом, накнаде за утрошену воду, обавезе испоручиоца и корисника, и друга питања утврђена Законом.

Члан 2.

Пречишћавање и дистрибуција воде је сакупљање, прерада, односно пречишћавање воде и испорука воде корисницима за пиће и друге потребе, водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача.

Члан 3.

Снадбевање водом може се вршити из јавног водовода, сеоског водовода и из јавних бунара и чесми.

Члан 4.

Под јавним водоводом подразумева се систем за снабдевање водом за пиће и обухвата: уређено и заштићено извориште, каптажна постројења, објекте и инсталације за пречишћавање воде, црпне станице, резервоаре, водоводну мрежу и водоводне прикључке са водомером.

Под сеоским водоводом подразумева се систем за снабдевање водом за пиће и обухвата исте објекте и уређаје које им јавни водовод, с тим што се овим системом снабдевају водом насељена места општине Рума.

Под јавним бунарима и чесмама подразумевају се посебни водни објекти који служе за производњу и испоруку воде.

Члан 5.

Корисницима у смислу ове Одлуке сматрају се сва физичка и правна лица чији су објекти прикључени на јавни или сеоски водовод.

Члан 6.

Пречишћавање и дистрибуцију воде из јавног водовода у граду Руми, и сеоских водовода у насељеним местима Општине Рума, врши Јавно предузеће: " Водовод" у Руми (у даљем тексту: Јавно предузеће).

Члан 7.

О одржавању јавних бунара и чесми у граду стара се Јавно предузеће ал у насељеним местима старају се Месне заједнице.

II УСЛОВИ И НАЧИН СНАБДЕВАЊА ВОДОМ

Члан 8.

Јавно предузеће је дужно да трајно и непрекидно производи и испоручује довољне количине хигијенски исправне воде корисницима, која мора одговарати условима прописаним Законом и прописима донетим на основу Закона.

Члан 9.

Снадбевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод. Водоводни прикључак је цевни спој од водоводне мреже до вентила иза водомера.

Члан 10.

Водоводни прикључак се састоји од:oдговарајућег елемента на водоводној мрежи са уграћеном арматуром и ливено-гвозденом капом

- одговарајућег елемента на водоводној мрежи са уграђеном арматуром и ливе-гвозденом капом;

- доводне-прикључне цеви одговарајућих физичких карактеристика којом се доводи вода од водоводне мреже до водомера;

- водомера са вентилом-затварачем и вентилом са испустом иза водомера;

- склоништа за смештај водомера одговарајућих димензија и квалитета у циљу заштите водомера од смрзавања и механичких оштећења.

Члан 11.

Прикључком се спајају унутрашње водоводне инсталације са водоводном мрежом.

Члан 12.

Унутрашњим водоводним инсталацијама у смислу ове Одлуке подразумева се цевовод и уређаји од вентила-затварача иза водомера на водоводном прикључку до места излива воде.

Члан 13.

Сваки објекат мора имати засебан прикључак.                                                                                                                       У случају да не постоје техничке могућности за израду водоводног прикључка посебно за стамбени , а посебно за пословни део истог објекта, за такав објекат ће се израдити један прикључак.

Члан 14.

Услове односно техничке податке за водоводни прикључак, водомер и склониште за водомер издаје Јавно предузеће на писмени захтев инвеститора.                                                                                                                                         Инвеститор је дужан да пројекат уређаја и инсталација за водоводни прикључак изради у складу са добијеним условима.                                                                                                                                                         Предузеће оцењује усаглашеност израђене пројектне документације са издатим условима и о томе издаје инвеститору писмену сагласност.

Члан 15.

Уз захтев за водоводни прикључак инвеститор је дужан да приложи одобрење за употребу објекта издато од стране надлежног органа управе.                                                                                                                                   Изузетно уколико постоје техничке могућности и ако је у складу са Законом издато одобрење за грађење објекта, може се одобрити привремена испорука воде, док се за такав објекат не прибави одобрење за употребу у складу са прописима о изградњи објекта.

Члан 16.

О међусобним правима и обавезама Јавно предузеће и корисника водоводног прикључка закључује се уговор у писменој форми.                                                                                                                                                                     Јавно предузеће је дужно да у року од 30. дана од дана закључења уговора изради водоводни прикључак и пусти га у функцију.                                                                                                                                                                      Трошкове извођења водоводног прикључка и уградње водомера сноси инвеститор.

Члан 17.

Сваки водомер чини засебну мерну јединицу.  На једном објекту  може се поставити више водомера ако ти технички услови дозвољавају у случају да се вода користи за различите намене.

Члан 18.

Прикључак у водоводну мрежу врши Јавно предузеће.

Трошкове изградње прикључка сноси корисник.

19 Члан.

Трошкови одржавања водоводне мреже до водомера корисника сноси Јавно предузеће а трочкове одржавања склоништа за водомер и водомере сноси корисник.

20. Члан

Корисник прикључка на водоводну мрежу дужан је да се стара о заштити водомера. Ако дође до оштећења водомера корисник је дужан да о оштећењу одмах извести Јавно предузеће. Јавно предузеће је дужно да у року 24. часа од пријема обавештења корисника из претходног става отклони квар на прикључку о трошку корисника.

Члан 21.

Ако на водомеру настане квар који онемогућава мерење потрошње воде Јавно предузеће је дужно да изврши замену о трошку корисника.

Члан 22.

Водомер се мора баждарити на законом прописан начин.

Трошкове баждарења сноси корисник, односно власник водомера.

Члан 23.

Затварање вентила за довод воде на прикључку испред водомера може извршити само Јавно предузеће.                           У случају квара на водомеру или вентилу иза водомера затварање вентила може извршити корисник о чему је дужан  одмах да обавести Јавно предузеће. Јавно предузеће је дужно да одмах предузме потребне мере за отклањање квара.

Члан 24.

Јавно предузеће је дужно:

- да непрекидно 24 часа дневно обезбеди довољну количину воде корисницима;

- да непрекидно обезбеђује хигијенски исправну воду контролом путем сопствене лабараторије и путем других овлашћених организација;

- да непрекидно одржава у исправном стању уређаје и постројења јавног водовода.

Члан 25.

Ако у систему функционисања јавног водовода наступи отежано снабдевање или делимично односно потпуни прекид у снабдевању корисника водом који је изазван већим кваром на објектима уређајима и постројењима јавног водовода, временским приликама или у случају више силе, Јавно предузеће је дужно предузети мере на отклањању узрока поремећаја као и предузети законом утврђене мере за обезбеђивање снабдевања водом корисника и о томе одмах обавестити надлежни орган.

Члан 26.

Ако се снабдевање водом смањи у таквом обиму да поједини корисници не могу да буду снабдевени ни минималним количинама воде Јавно предузеће је дужно да одмах изради план вандредног снабдевања водом и исти поднесе на одобрење општинском органу управе надлежном за комунално стамбене послове.

Планом из претходног става нарочито се утврђују:

- Првенство у снабдевању водом;

- Мере заштите објеката и опреме и делова јавног водовода ако су угрожени дејством више силе;

- Мере за отклањање насталих последица.

Члан 27.

У случају отежаног снабдевања или делимичног односно потпуног прекида у снабдевању водом потребе појединих корисника задовољавају се по следећем редоследу:

- гашење пожара,

- потребе народне одбране,

- здравствене установе,

- васпитно-образовне установе,

- предузећа која се баве производњом прехрамбених производа,

- предузећа која се баве сточарством,

- угоститељска предузећа,

- остали корисници.

О начину, условима и могућностима за задовољење потребе за водом у смислу претходног става стараће се Јавно предузеће.

Члан 28.

Јавно предузеће је дужно да при отклањању квара на јавном водоводу предузме мере да прекид што краће траје.

Ако прекик у снабдевању водом није могуће отклонити у року од 24. часа Јавно предузеће је дужно да на други одговарајући начин испоручује корисницима нужне количине воде.

Члан 29.

О планираним прекидима у снабдевању водом који су последица одржавања или реконструкција појединих делова јавних водовода, Јавно предузеће је дужно да обавести кориснике преко средстава јавног информисања и то најкасније 24 часа пре планираног прекида.

У случају изненадног квара на јавном водоводу Јавно предузеће може и без претходног обавештења корисника да искључи корисника из снабдевања водом.

Ако Јавно предузеће процени да ће отклањање квара на јавном водоводу трајати дуже од 12 часова дужно је да на одговарајући начин обевести кориснике о узроцима и времену трајања исккључења.ж

Члан 30.

Запослени у Јавном предузећу немају право учешћа у штрајку ако не обезбеде минимум процеса рада којим се обезбеђује сигурност у снабдевању водом корисника.

Минимум процеса рада у смислу става 1. овог члана је:

-непрекидно обезбеђивање довољне количине хигијенски исправне воде корисницима,

-непрекидно одржавање уређаја и постројења јавног водовода у исправном стању.

Члан 31.

Ако корисник откаже потрошњу воде Јавно предузеће ће обуставити снабдевање водом корисника.

Члан 32.

Коришћење воде из јавног водовода се може одјавити трајно или привремено.

Коришћење воде се може одјавити трајно само за објекте из којих су исељени власници односно корисници односно за објекте који су предвиђени за рушење.

Коришћење воде може одјавити писменим путем власник објекта , Јавно предузеће.

Члан 33.

Снабдевање водом привремено ће се обуставити у следећом случајевима:

- ако се корисник не придржава упутства о штедњи воде у условима отежаног снабдевања, односно ако воду не користи наменски,

- ако настану сметње на мрежи корисника а он их благовремено не отклони,

- ако корисник не плати утрошену воду у року дужем од два месеца узастопно од испостављања рачуна.

Јавно предузеће је дужно да корисника претходно опомене и да му остави рок у коме је дужан да испуни обавезу.

Члан 34.

Поступак привременог искључивања корисника из члана 34. ове Одлуке ближе се регулише општим актом Јавног предузећа.

Члан 35.

Када корисник откаже потрочњу воде трајно или ако буде привремено искључен Јавно предузеће је дужно приликом искључења корисника својим знаком-пломбом осигурати вентил испред водомера.

Члан 36.

Поновно укључење корисника Јавно предузеће је дужно извршити у року од 3 дана од дана подношења доказа о испуњавању обавеза, као и уплате трошкова искључења и поновног укључења воде.

Трошкове искључења и поновног укључења сноси корисник.

Члан 37.

Корисник је дужан да:

- склониште за водомер изгради према типу који одреди Јавно предузеће и учини га присупачно,

- инсталације водомера и водомер у свом објекту одржава у испраном стању и предузима све мере да се спречи расипање воде,

- у року од 24 часа пријави квар на прикључку водовода, водомеру и вентилу испред и иза водомера Јавно предузећу,

- плати утрошену воду у утврђеном року,

- у случају отежаног снабдевања и делимичног односно потпуног прекида у снабдевању водом се у свему придржава наведених мера и утврђеног редоследа у сабдевању.

III КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ У ЈАВНЕ СВРХЕ

Члан 38.

Коришћење воде у јавне сврхе сматра се коришћење воде за гашење пожара, за јавне чесме и фонтане, прање и поливање улица, заливање зелених површина као и за јавне манифестације од значаја за општину.

Услови коришћења воде и начин плаћања утврђује се уговором између Јавног предузећа и организације која користи воду у јавне сврхе.

Уговором из претходног става регулише се и начин одржавања јавних бунара из члана 7. ове Одлуке.

Члан 39.

Јавно предузеће је дужно да на захтев Скупштине општине Рума, или од ње овлашћеног органа постави јавну чесму на одређеном метсту ако за то постоје техничке могућности.

Трошкове постављања јавне чесме, одржавања и утрошка воде сноси орган који је издао налог за постављање јавне чесме.

Члан 40.

Ватрогасне јединице имају правода се снабдевају водом из свих уличних хидраната ако воду користе за гашење пожара.

IV ЦЕНА ВОДЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 41.

Корисник је дужан да плаћа утрошену воду Јавном предузећу.

Цену воде утврђује Јавно предузећа уз сагласност Извршног одбора Скупштине општине.

Цену изградње водоводног прикључка утврђује Јавно предузећа уз сагласност Извршног одбора Скупштине општине.

Члан 42.

Елементи за образовање цене воде су:

- утошена количина воде изражена у m³

- вредност средстава ангажованих за производњу 1m³ воде,

- обим и квалитет уложеног рада,

- висина материјалних трошкова у производњи и дистрибуцији према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или према планираним калкулацијама,

- други елементи за утврђивање цене воде.

Члан 43.

Овом Одликом прописују се коефицијенти за утвршивање цене 1m³ утрошене воде за поједине категорије потрошача као и временски период у коме ће се коефицијенти примењивати и то:

- Индивидуални потрошачи у стамбеним објектима са виче станова (колективно становање) и индивидуални потрошачи у индивидуалним стамбеним објектима чија потрошња не прелази 20m³ месечно

ЦЕНА 1m³ x коефицијент 1

2.    Индивидуални потрошачи у стамбеним објектима са више станова (колективно становање) и индивидуални потрошачи у индивидуалним стамбеним објектима чија је потрошња у периоду од 01. маја до 30 септембра у календарској години месечно за 1-4 члана шреко 20 m³.

ЦЕНА 1m³ x коефицијент 2

за 5 и више чланова домаћинства преко 40 m³

ЦЕНА 1m³ x коефицијент 2

Коефицијент се примењује за потрошњу преко 20 m³, односно 40 m³.

3. Правна лица и предузетници

ЦЕНА 1m³ x коефицијент 2,5

4. Школе, предшколске и социјалне установе

ЦЕНА 1m³ x коефицијент 1

Индивидуални потрошачи у стамбеним објектима са више станова (колективна становања) и индивидуални потрошачи у индивидуалним стамбеним објектима који имају више од 4 члана породичног домаћинства доставиће до 20. маја сваке текуће године Јавном предузећу писмени доказ о броју чланова свог домаћинства.

Доказ из претходног става прибавља се код надлежних органа Општине.

Члан 44.

Анализу цене утрошене воде разматра и доноси Управни одбор Јавног предузећа на основу заједничких критеријума из члана 43. ове Одлуке.

Члан 45.

Количина испоручене односно утрошене воде из јавне водоводне мреже кориснику утврђује се очитавањем стања на водомеру корисника и плаћа се 1 m³.

Члан 46.

Очитавање водомера врше овлашћени радници Јавног предузећа у сталним једнаким временским интервалима а најмање 4 пута годишње.

Очитавање водомера обавезно се врши код промене цене воде и ако то захтева корисник.

Члан 47.

Ако се због пропуста корисника не може извршити очитавање водомера радник Јавног предузећа ће оставити писмено обавештење кориснику са назначењем дана-часа накнадног очитавања.

Уколико и у накнадном року радник Јавног предузећа не буде у могућности да изврши очитавање водомера, утрошак воде ће се одредити према просечној потрошњи за исти период у претходној години.

Члан 48.

У случају квара на водомеру као и другим случајевима када се путем водомера не може утврдити количина утрошене воде, потрошња ће се утврдити на основу просечне потрошње за исти период у претходној години када је водомер функционисао.

Ако се на овај начин не може утврдити потрошња воде, потрошња ће се утврдити према просечној дневној потрошњи у моменту очитавања.

Члан 49.

Ако потрошач сумња у тачност мерења утрошка воде има право да захтева проверу исправности свога водомера.

Јавно предузеће је дужно да након пријема захтева за проверу исправности водомера изврши контролу водомера код надлежне установе и да о резултату контроле извести корисника.

Ако се приликом контроле утврди да је водомер неисправан трошкове контроле плаћа Јавно предузеће и обавезно је да изврши исправку количине потрошње воде за спорни период на ниво просечне потрошње.

Ако се прилоком контроле утврди да је водомер исправан трошкове контроле плаћа корисник који је захтевао проверу исправности водомера.

Члан 50.

Корисник је дужан да плати утрошену количину воде у року од 15. дана од дана пријема рачуна.

Члан 51.

Корисници у стамбеним зградама колективног становања по правилу плаћају утрошену воду путем лица кога одреди Скупштина зграде о чему се писмено обавештава Јавно предузеће.

Члан 52.

Стамбена зграда може тражити од Јавног предузећа да рачун за утрошену воду појединачно достави сваком кориснику у стамбеној згради ако Јавном предузећу предходно достави списак власника односно корисника станова у стамбеној згради са бројем чланова домаћинства за сваког власника односно корисника.

Члан 53.

Потрошња воде за појединог корисника у стамбеној згради колективног становања обрачунава се тако што се укупна потрошња стамбене зграде подели на власнике, односно кориснике станова.

У зависности од броја чланова породичног домаћинства формира се потрошња воде корисника.

Члан 54.

Корисник је дужан платити урошену воду и у случају повећане потрошње до које је дошло отицањем воде услед грешке или немарности корисника.

V НАДЗОР

Члан 55.

Надзор над применом ове Одлуке врши Одељење за урбанизам и комунално - стамбене послове Општинске управе Општине Рума.

Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши општински комунални инспектор.

У вршењу инспекцијског надзора комунални иснпектор је овлашћен да контролише да ли се испорука воде врши на начин прописан Законом и овом Одлуком.

Члан 56.

Ако у вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор утврди да је објекат прикључен на јавни водовод супротно одредбама Закона и ове Одлуке, наложиће искључење са јавног водовода.

На решење о искључењу може се уложити жалба Извршном одбору Скупштине општине.

Жалба не одлаже извршење решења.

VI  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.

Новчаном казном од 5.000,00 дин. до 25.000,00 дин. казниће се Јавно предузеће:

- ако не обезбеђује непрекидно довољне количине хигијенско исправне воде односно не одржава уређаје и постројења у исправном стању супротно одредбама члана 24. ове Одлуке,

- ако по обавештењу корисника не предузме мере на отклањању оштећења на водоводном прикључку,

- ако у случају планираних прекида у снабдевању водом не обавести кориснике о узроцима и дужини трајања прекида путем јавних средстава информисања,

- ако у случају штрајка не обезбеди минимум процеса рада утврђен чланом 30. ове Одлуке.

- ако прикљући инвеститора на водоводну мрежу без одобрења за употребу објекта односно одобрења за грађење.

За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у Јавном предузећу новчаном казном од 1.000,00 динара до 2.500,00 динара.

Члан 58.

Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:

- ако се без одобрења надлежног органа прикључи на јавни водовод,

- ако продужи да користи воду чију му је испоруку Јавно предузеће привремено ускратило,

- ако споји сопствене уређаје за производњу воде са мрежом јавног водовода.

За прекршај из претходног става казниће се и одговорно лице  у правном лицу новчаном казном од 1.000,00 динара до 2.500,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном  од 5.000,00 до 25.000,00 динара.

За прекршај из става 1. Овог члана казниће се физичко лице  новчаном казном од 1.000,00 до 2.500,00 динара.

Члан 59.

Новчаном казном од 3.000,00 до 15.000,00 казниће се правно лице:

- ако користи воду из јавног хидранта без одобрења Јавног предузећа,

- ако се у случају отежаног снабдевања водом не придржава наведених мера и реда првенства у снабдевању водом.

За прекршај из претходног става казниће се одговорно лице  у правном лицу новчаном казном од 1.000,00 до 3.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном  од 3.000,00 до 15.000,00 динара.

За прекршај из става 1. Овог члана казниће се физичко лице  новчаном казном од 1.000,00 до 2.500,00 динара.

Члан 60.

Новчаном казном од 3.000,00 до 10.000,00 динара казниће се правно лице:

- ако водомер и инсталације не одржава у исправном стању,

- ако онемогући раднику Јавног предузећа очитавање водомера.

- ако корисник оштети водомер или својим радњама изазове квар на водомеру, или на други начин онемогући мерење утрошка воде.

За прекршај из претходног става казниће се одговорно лице  у правном лицу новчаном казном од 500,00 до 1.500,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном  од 3.000,00 до 10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. Овог члана казниће се физичко лице  новчаном казном од 500,00 до 1.500,00 динара.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 61.

Јавно предузеће ће у року од годину дана од дана ступања на снагу ове Одлуке преузети управљање и одржавање водовода у насељеним местима  општине у којима пречишћавање и дистрибуцију воде врше месне заједнице.

Члан 62.

Одредбе ове Одлуке које се односе на јавни водовод сходно се примењују и на сеоски водовод.

Члан 63.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о водоснабдевању („ Службени лист општине Срема“, бр. 13/92, 4/93, 8/93, 14/93, 5/94 и 5/96).

Члан 64.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Срема“.

Скупштина општине Рума

Број: 01-5/98-I

31.март 1998.године

Рума

ОДЛУКА

О ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ ОТПАДНИХ ВОДА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и начин коришћења и одржавања објеката за одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Члан 2.

Објекти за одвођење и пречишћавање састоје се од:

- канализационе мреже,

- индустриских предтретмана у којима се врши пречишћавање индустриских отпадних вода до квалитета за упуштање у канализациону мрежу,

- уређаји за пречишћавање отпадних вода.

Члан 3.

Канализациону мрежу чине:

- јавна канализациона мрежа

- канализациони прикључак

Јавна канализациона мрежа је канализациона мрежа изграђена на јавној површини са свим објектима који чине функционалну целину.

Канализациони прикључак чине цевовод и ревизионо окно које служи за одвођење отпадне воде из објекта до јавне канализационе мреже.

Члан 4.

Кућну канализациону мрежу чине:

- канализациони прикључни вод изграђен на земљишту власника односно корисника објекта из кога се вода одводи,

- самостални уређаји и објекти за прикупљање, примарно пречишћавање и одвођење отпадних вода.

Члан 5.

Корисницима у смислу ове одлуке сматрају се физичка и правна лица чији су објекти прикључени на објекте за одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Члан 6.

Јавном канализационом мрежом и уређајима за пречишћавање отпадних вода управља и одржава Јавно предузеће „Водовод“ (у даљем тексту: Јавно предузеће).

Кућну канализациону мрежу одржава власник односно корисник ове мреже.

II ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 7.

Одвођење отпадних вода врши се прикључком на јавну канализациону мрежу или путем септичких јама.

Члан 8.

Сваки објекат се мора прикључити на канализациону мрежу ако је она изграђена.

Објекат који се спаја са јавном канализационом мрежом мора имати засебан прикључак.

Прикључак на јавну канализациону мрежу почиње прикљушком на улични колектор а завршава се ревиозионим окном уз објекат.

Члан 9.

Техничке услове за изградњу канализационог прикљушка на јавну канализациону мрежу утврђује и издаје Јавно предузеће.

Захтев за прикључење унутрашњих канализационих инсталација на јавно канализациону мрежу подноси власник, односно корисник објекта који се прикључује на јавну канализациону мрежу.

Члан 10.

Прикључак на јавну канализациону мрежу може вршити само Јавно предузеће.

Трошкове изградње прикључка сноси власник односно корисник објекта који се прикључују на јавну канализациону мрежу.

Члан 11.

Јавно  предузеће је дужно да:

- обезбеђење непрекидно одвођење отпадних вода корисницима,

- одржава у исправном стању систем за одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Обавезе из става 1 овог члана могу престати само услед више силе или већих техничких сметњи у канализационој мрежи које нису изазване непажњом или нестручним радом радника Јавног предузећа.

У случају из претходног става Јавно предузеће је дужно предузети мере на отклањању узорка поремећаја и о предузетим мерама одмах извести надлежни орган.

Члан 12.

Корисник је дужан да:

- прикључно окно за јавну канализацију изгради према типу односно условима које одреди Јавно предузеће,

- прикључно окно обезбеди и учини га приступачпним за раднике Јавног предузећа,

- Јавном предузећу у року од 24 часа пријави оштећење на прикључку на јавну канализациону мрежу.

Члан 13.

У јавну канализациону мрежу забрањено је упуштати или убацивати опасне и штетне материје изнад прописаних вредности које могу штетно деловати на могућност пречишћавања воде или које могу оштетити канализациону мрежу и постројења за пречишћавање воде а наручито воде које садрже у себи већу од следеће концентрације:

- биохемиска потрошња

кисеоника за 5 дана (BPK5)               mgO2/l        500

- хемијска потрошња

кисеоника (HPK)                               mgO2/l       1000

- уља и масти (органског или

минералног порекла)                         mg/l          50

- хлориди (CI-)                                     mg/l          500

- сулфати (SO42-)                                  mg/l          400

- сулфиди (S2-)                                     mg/l          1,0

- ронаниди (CNS-)                                mg/l          50,0

- нитрати (као N)                                 mg/l          50,0

- нитрити (као N)                                 mg/l          30,0

- амонијак (као N)                                mg/l          15,0

- цијаниди (CN-) (при pH веће од 8)       mg/l         1,0

- цијаниди (CN-) (при pH мање од 8)      mg/l         0,2

- магнезијум (Mg)                                  mg/l         200

- никл (Ni)                                             mg/l         3,0

- цинк (Zn)                                            mg/l         5,0

- арсен (As)                                           mg/l         0,2

- селен (Se)                                           mg/l         1,0

- хром (Cr6-)                                           mg/l         0,1

- хром (укупни)                                      mg/l         1,0

- кадмијум (Cd)                                      mg/l          1,0

- бакар (Cu)                                           mg/l          2,0

- олово (Pb)                                           mg/l          0,5

- жива (Hg)                                            mg/l          0,01

- гвожђе (Fe)                                          mg/l          5,0

- калај (Sn)                                             mg/l         4,0

- фенолна једињења (као фенол)           mg/l           2,0

- биодеградибилни детерџенти               mg/l          20,0

- биодеградибилни детерџенти               mg/l          0,0

- фосфати (као Р)                                   mg/l          15,0

- пестициди                                            mg/l          0,2

- радиоактивност                                   (Bq/l)         0,37

Забрањено је упуштање у јавну канализациону мрежу:

- отпадне воде чија је садржина укупних суспендованих материја већа од 500 mg/l

- отпадне воде чије је садржај таложивих материја за два часа већи од 2 mg/l

- било какве чврсте материје: песак, земља, камен, дрво, метал, стакло, пластичне материје, влакнасте материје, перје, длаку, изнутрице, рожнате делове животиња или друге сличне чврсте материје,

- одпадне воде из угоститељских или сличних објеката којима се припрема више од 50 оброка на дан, уколико нису претходно пропуштено кроз одговарајући сепаратор масноћа - одпадне воде које својим абразивним дејством оштећују зидове канала.

Забрањено је упуштање у јавну канализациону мрежу:

- употребљене воде од прања и поливања улица и других јавних површина,

- атмосферске воде, расхладне воде.

Члан 14.

Корисници чија отпадна вода садржи већу концентрацију материја од прописаних дужни су да испред канализационог прикључка уграде уређај за пречишћавање индустријских отпадних вода до квалитета за упуштање у јавну канализациону мрежу.

Члан 15.

У јавно канализациону мрежу забрањено је упуштање запаљивих и експлозивних материја као што су: нафта и њени лаки и тешки деривати, као и све остале чврсте, течне и гасовите запаљиве и експлозивне материје.

Све бензиске пумпе сервиси и друге аутомеханичарске радионице морају пре испуста у градски колектор имати одговарајуће одељиваче уља и бензина.

Члан 16.

Сталне анализе састава одпадних вода који се упуштају у јавну канализациону мрежу врше сами корисници.

Јавно предузеће је дужно да најмање два пута годишње узима узорке отпадних вода код корисника код којих у технолошком процесу производње постоји могућност оптерећивања отпадних вода са садржајима који су овом Одлуком забрањени.

Узорке из става 1 овог члана Јавно предузеће даје на нализу овлашћеној установи за вршење контроле квалитета отпадне воде.

Ако квалитет отпадне воде буде у границама утврђеним овом Одлуком прописаног квалитета, трошкове анализе сноси Јавно предузеће, а у супротном трошкове анализа сноси корисник.

Члан 17.

Ако се анализом утврди да отпадне воде корисника садрже материје, односно супстанце забрањене овом Одлуком или у количинама већим од прописаних овом Одлуком корисник је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 дана обезбеди квалитет отпадних вода прописан овом Одлуком.

III НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 18.

За коришћене јавне канализације корисник плаћа накнаду.

Накнада се обрачунава по 1m³ испуштене воде у канализациону мрежу.

Сматра се да је у јавну канализациону мрежу упуштена толика количина отпадне воде колико је потрошено воде из јавног водовода.

Уколико се корисник снабдева водом на други начин накнада се утврђује у зависности од испуштене воде у посебном износу.

Ако за мерење упуштене количине отпадне воде не постоје технички услови корисник је дужан да угради водомер на сопствени извор воде.

Члан 19.

Накнаду за коришћење јавне канализације утврђује Јавно предузеће уз сагласност Извршног одбора Скупштине општине.

Члан 20.

Накнаду за коришћење јавне канализације чини:

- испуштена количина отпадних вода изражених у m³.

- вредност сретстава ангажаваних за одвођење и пречишћавање једног m³,

- обим и квалитет утрошеног рада,

- висина матерјалних трошкова у одвођењу и пречишћавању отпадних вода према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или према планираним калкулацијама и

- други елементи који утичу на накнаду за одвођење отпадних вода.

IV ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 21.

Отпадне воде се морају пречистити пре испуштања из јавне канализационе мреже.

Члан 22.

Пречишћавање се врши питем централног постројења за пречишћавање.

Процес пречишћавања се састоји од:

- примарног (физичког),

- секундарног (биолошког),

- терцијалног (физичко хемијског).

Члан 23.

Примарним пречишћавањем обезбеђује се ефикасно уклањање грубог и инертног материјала.

Секундарним пречишћавањем уклања се органска загађеност воде.

Терцијални третман отпадних вода као допунски поступак вршиће се ако је водопривредним условима прописано.

V НАДЗОР

Члан 24.

Надзор над применом ове Одлуке врши Одељење за урбанизам и комунално стамбене  послове Општинске управе општине Рума.

Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши општински комунални инспектор.

Члан 25.

Ако у вршењу инспекцијских надзора комунални инспектор утврди да је објекат прикључен на јавно канализациону мрежу супротно одредбама Закона и ове Одлуке, наложиће искључење објекта из јавне канализационе мреже.

На решење о искључењу може се уложити жалба Извршном одбору Скупштине општине.

Жалба не одлаже извршење решења.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Новчаном казномод 10.000,00 до 100.000,00 динара казниће се правно лице ако:

- се прикључи без одобрења односно техничких услова за прикључак на јавну канализациону мрежу,

- ако се индустријски или други објекат прикључи на јавну канализацију без уградње уређаја за пречишћавање отпадних вода,

- ако у јавну канлизациону мрежу испушта материје из чл. 13. и 15. ове Одлуке,

- ако не пријави оштећење на прикључку на јавној канализационој мрежи.

- ако се не укључи на канализациону мрежу

За прекршај из претходног става казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000,00 динара до 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 динара до 50.000,00 динара.

За прекршај из става 1 овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 1.000,00 динара до 5.000,00 динара.

Члан 27.

Новчаном казном од 1.000,00 динара до 5.000,00 динара казниће се Јавно предузеће:

- ако не обезбеди непрекидно одвођење и пречишћавање отпадних вода,

- ако квар односно загушење јавне канализационе мреже не отклони одмах по сазнању за настанак квараодносно загушење.

За прекршај из претходног става казниће се и одговорно лице у Јавном предузећу новчаном казном од 100,00 динара до 500,00 динара.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавној канализацији отпадних вода („Службени лист општина Срема“, број 13/92).

Члан 29.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу општина Срема“

Скупштина општина Рума

Број: 01-35/98-I

25. децембра 1998. године

Рума